| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.12.12 | ТП-20 РУ-0,4 кВ (АВ-1, АВ-2, САВ) |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.01.13 | По графику ремонты не запланированы |  |  |
| На 01.02.13 | ТП-1-5 |  | ТП-24: Т-2, РУ-10 и 0,4 кВ 2 с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.03.13 | ТП-1-16 ТП-24 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.04.13 | ТП-2-2 ЦРП-3 |  | ТП-20: Т-2, РУ-10 и 0,4 кВ 2 с.ш. ТП-2Б: Т-1, РУ-10 и 0,4 кВ 1с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.05.13 | ТП-20 ТП-2Б ТП-1Б |  | ТП-1-13: Т-1, Т-2, РУ-10 кВ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.06.13 | ТП-1-13 | ТП-2-3: Т-1, РУ-10 кВ 1 с.ш. |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.07.13 | КТП-3Г |  | ТП-2-3: Т-1, РУ-10 кВ 1 с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.08.13 | По графику ремонты не запланированы |  | ТП-2-3: Т-2, РУ-10 кВ 2 с.ш., РУ-0,4 1 с.ш. |
| На 01.09.13 | КТП-1Г КТП-2Г КТП-25 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.10.13 | По графику ремонты не запланированы |  |  |
| На 01.11.13 | По графику ремонты не запланированы |  |  |
| На 01.12.13 | ТП-25 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |