## Лист2
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования по ПС 110/6 кВ "Стройбаза"
Узел сети 6кВ | Зимний максимум нагрузки по результатам режимного дня декабрь 2013г., МВт
ВЛ-606 | 0.396
ВЛ-625 | 0.384
ВЛ-626 | 0.18
ВЛ-604 | 0.261
ВЛ-616 | 0.936
ВЛ-623 | 0.144