## Лист1
Сведения о загрузке объектов электросетевого хозяйства ОАО "ЭлС", с указанием наличия объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП-10/0.4кВ и ВЛ-6, 10кВ
Узел сети 10кВ | Резерв мощности с учетом выданных ТУ, МВА | Узел сети 6кВ | Резерв мощности с учетом резерва трансформатора 110/6кВ, МВА
ВЛ-1014 (ЦРП-1) | 0 | ВЛ-606 | 0.17
ВЛ-1017 (ЦРП-1) | 0 | ВЛ-625 | 0
ТП-1-1 | 0.068 | ВЛ-626 | 0.69
ТП-1-2 | 0.064 | ВЛ-604 | 0.02
ТП-1-3 | 0.068 | ВЛ-616 | 0
ТП-1-4 | 0.061 | ВЛ-623 | 1.11
ТП 2-х тр. | -
ТП-1-5 | 0.075
ТП-1-6 | 0.059
ТП-1-7 | 0.078
ТП-1-8 | 0.056
ТП-1-9 | 0
ТП-1-10 | 0.04
ТП-1-11 | 0.105
ТП-1-12 | 0.081
ТП-1-14 | 0.068
ТП-1-15 | 0.128
ТП-1-16 | 0.07
ТП-1-17 | 0.071
ТП-1-18 | 0.068
ВЛ-1015 (ЦРП-2) | 0
ВЛ-1016 (ЦРП-2) | 0
ТП-2-1 | 0.083
ТП-2-2 | 0.207
ТП-2-3 | 0
ТП-2-4 | 0.124
ТП-2-5 | 0.123
ТП-2-6 | 0.316
ВЛ-221 | 1.785
ТП-24 | 0.28
ВЛ-201 | 0
КТП-1Г | 0
КТП-2Г | 0
КТП-3Г | 0
ВЛ-1007 (ЦРП-3) | 0
ВЛ-1008 (ЦРП-3) | 0
КЛ-1004 (ЦРП-3) | 0
ТП-1-12А | 0
ТП-1-13 | 0
ТП-3-1 | 0
ТП-3-2 | 0
ТП-3-6 | 0
ТП-3-8 | 0
ТП-3-13 | 0
ВЛ-305 | 0
ВЛ-306 | 0
ВЛ-308 | 0
ТП-1Б | 0
ТП-2Б | 0
ВЛ-1006 (ЦРП-5) | 1.34
ВЛ-1025 (ЦРП-5) | 1.14
ТП-26 | 0.287
ТП-27 | 0.48
ВЛ-505 | 1.2
ВЛ-510 | 1.28
ТП-25 | 0.173
ТП-33 | 0.311
ВЛ-1023 | 0.945
ВЛ-1026 | 0
КЛ-1010 | 0.2
КЛ-1021 | 0.14
КЛ-1009 | 0.12
ТП-РСЦ | 0.12
КЛ-1005 | 0.14
КЛ-1022 | 0.17
КЛ-1001 | 0.32
КЛ-1012 | 0.32