# ГРАФИК РЕМОНТОВ ЦРП, ТП, КТП на 2015 год

| № п/п | Наименование оборудования |  | Посл. ремонт |  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПС «Стройбаза» |  | ПВ,З, Rз | 2010г |  |  |  |  |  | Т,И21 ПК. | Т,И21 ПК. | 2 с.ш. 110 кВ | 2 с.ш. 110 кВ |  |  |  |
|  | ЦРП-1 |  | ТР | 2011г | К,И1,И21 ПВ; Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-1-6 |  | ТР | 2011г |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-1-10 |  | ТР | 2011г |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-1-11 |  | ТР | 2011г |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-1-12 | ТР | 2011г |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-1-14 | ТР | 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |
|  |  | ТП-3-1 | ТР | 2011г | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-3-2 | ТР | 2011г |  |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-3-6 | ТР | 2011г |  |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-3-8 | ТР | 2011г |  |  |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  | . |  |  |
|  |  | ТП-26 | ТР | 2011г |  |  |  |  |  |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование оборудования |  | Посл. ремонт |  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ТП-27 | ТР | 2011г |  |  |  |  |  |  |  | К, И4, И22 ПВ, И21, З, Rз. |  |  |  |  |
|  |  | ТП-31 (РУ-10 кВ) | КР | 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т, И5, И21 ПК. |
|  |  | КТП-2Х | КР | 2011г |  |  |  |  |  | Т, И8, И21, И22, ПК. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТП-3Х | КР | 2011г |  |  |  |  |  | Т, И8, И21, И22, ПК. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТП-4Х | КР | 2011г |  |  |  |  |  | Т, И8, И21, И22, ПК. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТП-5Х | КР | 2011г |  |  |  |  |  | Т, И8, И21, И22, ПК. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТП-44 | КР | 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  | Т, И5, И21, И22, ПК. |  |  |  |
|  |  | ТП-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К, И10, И21, ПВ, Rз, З, |  |  |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:      	Т – текущий ремонт эл.оборудования и КЛ.

К – капитальный ремонт эл.оборудования и КЛ.

Rз - измерение R з.у ; проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляемыми элементами.

З – проверка заземления (выборочная проверка со вскрытием грунта; проверка (расчетная) соответствия напряже-

ния на заземляющем устройстве требованиям ПУЭ).

ПВ – проф. восстановление РЗА.

ПК – проф. контроль РЗА.

И1 - испытания и измерения эл.оборудования ЦРП при капитальном ремонте.

И2 - испытания и измерения эл.оборудования ЦРП при текущем ремонте.

И4 – испытания и измерения эл.оборудования ТП и КТП с ВН при капитальном ремонте.

И5 – испытания и измерения эл.оборудования ТП и КТП с ВН при текущем ремонте.

И7 – испытания и измерения эл.оборудования  КТП с разъединителем при капитальном ремонт.

И8 – испытания и измерения эл.оборудования  КТП с разъединителем  при текущем ремонте.

И10 – испытания и измерения эл.оборудования КТП с ВН и разрядником при капитальном  ремонте.

И11 – испытания и измерения эл.оборудования КТП с ВН и разрядником при текущем ремонте.

И13 – испытания и измерения эл.оборудования КТП с разъединителем и разрядником при капитальном  ремонте.

И14 – испытания и измерения эл.оборудования КТП с разъединителем и разрядником при текущем ремонте.

И16 – испытания и измерения эл.оборудования  КТП без ВН и без разъединителя при капитальном ремонте.

И17 – испытания и измерения эл.оборудования  КТП  без ВН и без разъединителя при текущем ремонте.

И19 - испытания и измерения эл.оборудования ПС «Стройбаза» при капитальном ремонте.

И20 - испытания и измерения эл.оборудования ПС «Стройбаза» при текущем ремонте.

И21 -  испытания и измерения КЛ- 10/6 кВ.

И22 -  испытания и измерения КЛ- 0,4 кВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: осмотр электрооборудования ЦРП, ТП, РП, КТП проводить один раз в месяц;

осмотр эл.оборудования ПС «Стройбаза» проводить один раз в неделю по воскресеньям. Капитальный ремонт оборудования ПС

«Стройбаза» (К, И19) проводится по результатам замеров и испытаний, производимых в текущий ремонт, решением технического руководителя ОАО «ЭлС».