| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.14 |  | ПС «Стройбаза» ЗРУ-6 кВ 2 с.ш. |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.02.14 | ТП-1-12А | ТП-1-18: Т-2, РУ-10 и 0,4 кВ 2 с.ш. | ТП-1-18: Т-1, РУ-10 и 0,4 кВ 1 с.ш. ЦРП-5 1СШ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.03.14 | ТП-1-18 | ТП-1-9: Т-1, РУ-10 и 0,4 кВ 1 с.ш. |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.04.14 | ТП-1-9 ТП-1-2 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.05.14 |  | ТП-2-1: Т-1, РУ-10 и 0,4 кВ 1 с.ш. | ТП-1-1:Т-1, РУ-10 кВ 1 с.ш. ТП-2-1:Т-2, РУ-0,4 кВ 2 с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.06.14 | ТП-1-4 ТП-2-1 | ТП-1-3:Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | ТП-1-1:Т-1, Т-2 РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.07.14 |  | ТП-1-3:Т-1, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | ТП-1-1:Т-1, Т-2 РУ-10 кВ 1 и 2 с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.08.14 | ТП-РСЦ |  | ПС «Стройбаза» ЗРУ-6 кВ 2 с.ш. |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.09.14 | ТП-1-3 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.10.14 | ТП-1-1 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.11.14 | РП-8 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.12.14 | ТП-1-8 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |
| На 01.01.15 | ТП-2-6 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |  |  |