Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «ЭлС»

Отчет об авариях (технологических нарушениях) за 2014г.

| Месяц | Аварии по п.4 Правил |  | Аварии по п.5 Правил |  | Недоотпуск эл.энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |  |
| Январь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Февраль |  |  | 5 | 0 | 1,744 |
| Март |  |  | 5 | 0 | 0,871 |
| Апрель |  |  | 2 | 0 | 0,259 |
| Май |  |  | 5 | 0 | 0,676 |
| Июнь |  |  | 2 | 0 | 0,394 |
| Июль |  |  | 2 | 0 | 0,196 |
| Август |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь |  |  | 1 | 0 | 1,290 |
| Октябрь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 22 | 0 | 5,43 |

| Основные причины аварий технологических нарушений 1 квартал 2014г., в % |  |
| --- | --- |
| Повреждение изоляции | 20 |
| Выход из строя оборудования Потребителей в результате падения деревьев | 10 |
| Не выявлено | 70 |
| Основные причины аварий технологических нарушений 2 квартал 2014г., в % |  |
| Повреждение изоляции | 11 |
| Воздействие животных | 11 |
| Не выявлено | 33 |
| Воздействие посторонних лиц | 12 |
| Выход из строя оборудования | 33 |
| Основные причины аварий технологических нарушений 3 квартал 2014г., в % |  |
| В результате падения деревьев | 33 |
| Воздействие животных | 67 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

- Замена кабельных линий с пониженной изоляцией и большим количеством соединительных муфт.

- Расширение и расчистка просек, вырубка угрожающих деревьев и подрезка крон деревьев