Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «ЭлС»

Отчет об авариях (технологических нарушениях) за апрель-июнь 2016г.

| Месяц | Аварии по п.4 Правил |  | Аварии по п.5 Правил |  | Недоотпуск эл.энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |  |
| Апрель |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Май |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Июнь |  |  | 6 | 0 | 1,773 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,773 |

| Основные причины аварий технологических нарушений 2 квартал 2016г., в % |  |
| --- | --- |
| Воздействие стихийных явлений | 83 |
| Воздействие посторонних лиц | 17 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

Расширение и расчистка просек, вырубка угрожающих падением деревьев и подрезка крон деревьев.