Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «ЭлС»

Отчет об авариях (технологических нарушениях) за июль-сентябрь 2016г.

| Месяц | Аварии по п.4 Правил |  | Аварии по п.5 Правил |  | Недоотпуск эл.энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |  |
| Июль |  |  | 2 | 0 | 0,219 |
| Август |  |  | 2 | 0 | 0,133 |
| Сентябрь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,352 |

| Основные причины аварий технологических нарушений 3 квартал 2016г., в % |  |
| --- | --- |
| Воздействие стихийных явлений | 75 |
| Выход из строя кабельных линий | 25 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

- Замена кабельных линий с пониженной изоляцией и большим количеством соединительных муфт.

- Замена оборудования с большим сроком эксплуатации.