## Лист1
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования по ПС 110/6 кВ "Стройбаза"
Узел сети 6кВ | Зимний максимум нагрузки по результатам режимного дня декабрь 2016г., МВт
ВЛ-606 | 0.36
ВЛ-625 | 0.288
ВЛ-626 | 0.09
ВЛ-604 | 0.171
ВЛ-616 | 0.306
ВЛ-623 | 0.18