# ГОДОВОЙ ГРАФИК

# технического обслуживания распределительных

| электросетей | АО «ЭлС» | на 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование |  |  |  |

| Наименование объекта электросети | Общая протяженность, км | Вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |
| ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1006 | 0,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1007 | 4,169 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1008 | 2,1 | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1014/1017 | 1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1015/1016 | 0,72*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1023 | 2,381 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1025 | 0,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1026 | 3,07 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-КНС-6 | 6,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
| ВЛ-201 | 3,625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-221 | 0,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
| ВЛ-305 | 7,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-306 | 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-308 | 1,178 | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-13/4 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-505 | 1,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-510 | 1,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-31/1 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-31/2 | 0,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |
| ВЛ-33/3 | 0,233 |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-Заболотье | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-скв.Берлин | 1,128 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-Кукуевка | 6,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-604 | 7,537 |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-606 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-616 | 0,591 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-623 | 0,06 |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-625 | 2,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |
| ВЛ-626 | 1,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |
| ВЛ 0,38 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-Скорая помощь | 0,242 |  |  |  |  |  |  | ПОИ,Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.6 мкр. ф.1-5 | 2,124 |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта электросети | Общая протяженность, км | Вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |
| Котт.8 мкр. ф.1,4 | 2,179 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.2,3 | 2,664 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,23 ул.осв. 7 мкр. от КТП-4 | 0,535 | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС, ЦРП, ТП, КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС Стройбаза АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ЦРП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |
| ТП-1-1 |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-1-8 |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-1-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТП-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО, М |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При заполнении графика могут быть использованы следующие условные обозначения видов работ:

ТО – техническое обслуживание ТП, КТП;

М – межремонтные испытания;

Х – хромотографический анализ газов трансформаторов;

ПО - периодический осмотр ВЛ;

ПОИ - осмотр ВЛ инженерно-техническим персоналом;

ЗЗ - измерение загнивания древесины;

Зб - измерение прочности бетона;

С - проверка сопротивления заземления опор;

Г - проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;

Ф - проверка сопротивления петли "фаза-нуль";

Ч - вырубка отдельных деревьев;

Н - восстановление знаков;

Гп - перетяжка провода;

Б - перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставке;

Р - проверка разрядника со снятием с опоры;

Тк - выполнение работ ПО, 3б (33), С, Г, Ф, Р в комплексе.