# Годовой план-график ремонта распределительных электрических сетей АО «ЭлС»

| на 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- |

| Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Характеристика объекта |  |  |  | Вид ремонта (капитальный, средний, текущий) | Срок службы от последнего капитального ремонта (год) | Планируемое время ремонта |  | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ, КЛ - протяженность, км |  | ТП | РП, СП |  |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |
|  | по трассе | по цепям | шт./кВА | шт./ присоединений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 10 кВ ВЛ-1014/1017 | 0,0,2 | 2,4 |  |  | капитальный | (12)2005 | апрель |  |  |  |
| 10 кВ ВЛ-31/2 | 0,993 |  |  |  | капитальный | (12)2005 | сентябрь |  |  | С прокладкой кабеля |
| ТП-3-2 |  |  | 2/630 |  | капитальный | (10)2007 | май |  |  |  |
| ТП-1-14 |  |  | 2/630 |  | капитальный | (10)2007 | август |  |  |  |
| ТП-3-6 |  |  | 2/630 |  | капитальный | (10)2007 | октябрь |  |  | С заменой ячеек РУ-10 кВ |
| ТП-26 |  |  | 2/400 |  | капитальный | (10)2007 | октябрь |  |  |  |
| ТП-27 |  |  | 2/630 |  | капитальный | (10)2007 | сентябрь |  |  | Строительная часть (полы) |
| КТП-81 |  |  | 400 |  | текущий | Баланс с 2015 | Июнь |  |  | С выравниванием фундамента |
| КТП-4 |  |  | 160 |  | текущий | (7)2010 | июль |  |  |  |
| КТП-Кладбище |  |  | 25 |  | текущий | (5)2012 | апрель |  |  |  |