Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

|  | ОАО «ЭлС» | за | 2015 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование сетевой организации) |  |  |  |

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | 2014год |  | 2015год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН2 | НН | СН2 | НН |
| Физические лица | 19 | 90 | 18 | 142 |
| Юридические лица | 55 | 69 | 59 | 64 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | 2014год | 2015год |
| --- | --- | --- |
| Количество точек поставки, шт | 756 | 807 |
| все точки поставки электрической энергии оборудованы приборами учёта, в т.ч.: |  |  |
| Физические лица | 156 | 208 |
| Юридические лица: | 600 | 599 |
| - вводные устройства в МКЖД | 232 | 232 |
| - ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 9 | 13 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность ВЛ-6, 10 кВ, км | 58,46 | 58,46 | 0 |
| 2 | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | 4,41 | 4,41 | 0 |
| 3 | Протяженность КЛ-6, 10 кВ, км | 56,84 | 56,84 | 0 |
| 4 | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | 75,28 | 75,28 | 0 |
| 5 | Количество подстанций 110 кВ, шт | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Количество двухтрансформаторных ТП, КТП 10/0,4 кВ, шт | 39 | 39 | 0 |
| 7 | Количество однотрансформаторных ТП, КТП 10(6)/0,4 кВ, шт | 15 | 15 | 0 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N п/п | Основное средство | % износа 2014г. | % износа 2015г. | динамика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание распределительный пункт РП- 8, 01.09.1986 | 57,1 | 58,8 | 1,7 |  |
| 2 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1 - 3, 01.12.1986 | 60,6 | 62,2 | 1,6 |  |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-10, 01.01.1986 | 63,3 | 64,9 | 1,6 |  |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-11, 01.07.1985 | 64,3 | 65,9 | 1,6 |  |
| 5 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-12, 01.11.1983 | 71,7 | 73,4 | 1,7 |  |
| 6 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-12 А, 01.06.1987 | 63,6 | 65,3 | 1,7 |  |
| 7 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-13, 01.06.1986 | 62,9 | 65,2 | 2,3 |  |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-14, 01.03.1986 | 65,1 | 66,7 | 1,6 |  |
| 9 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-16, 01.02.1986 | 58,9 | 60,6 | 1,7 |  |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-18, 01.06.1987 | 63,6 | 65,2 | 1,6 |  |
| 11 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-4, 01.01.1986 | 58,6 | 60,3 | 1,7 |  |
| 12 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-5, 01.12.1990 | 40,8 | 42,5 | 1,7 |  |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-6, 01.07.1985 | 64,3 | 65,9 | 1,6 |  |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-7, 01.11.1983 | 67,7 | 69,4 | 1,7 |  |
| 15 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-8, 01.03.1986 | 66,5 | 68,2 | 1,7 |  |
| 16 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-9, 01.11.1983 | 72,2 | 73,8 | 1,6 |  |
| 17 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-17, 01.06.1986 | 55,7 | 57,4 | 1,7 |  |
| 18 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-1, 01.12.1986 | 62,3 | 63,9 | 1,6 |  |
| 19 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-2, 01.07.1985 | 57,5 | 59,2 | 1,7 |  |
| 20 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-4, 01.12.1987 | 60,2 | 61,9 | 1,7 |  |
| 21 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-5, 04.05.2004 | 56,4 | 58,1 | 1,7 |  |
| 23 | Здание трансформаторной подстанции ТП-24, 01.10.2001 | 32,9 | 34,6 | 1,7 |  |
| 24 | Здание трансформаторной подстанции ТП-26, 01.07.1989 | 60,5 | 63,4 | 2,9 |  |
| 25 | Здание трансформаторной подстанции ТП-27, 10.07.1989 | 60,8 | 62,4 | 1,6 |  |
| 26 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2- 3, 01.07.1985 | 67,8 | 69,5 | 1,7 |  |
| 27 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-2, 01.01.1989 | 57,6 | 59,3 | 1,7 |  |
| 28 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-6, 01.07.1990 | 51,7 | 53,3 | 1,6 |  |
| 29 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-8, 01.12.1993 | 49,8 | 51,4 | 1,6 |  |
| 30 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-13, 01.12.1996 | 46,6 | 48,3 | 1,7 |  |
| 31 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-1, 01.06.1986 | 66,7 | 68,3 | 1,6 |  |
| 32 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-2, 01.01.1986 | 60,8 | 62,4 | 1,6 |  |
| 33 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-3, 01.07.1988 | 53,8 | 55,5 | 1,7 |  |
| 34 | Здания трансформаторных подстанций ТП-Берлин 2 шт., 01.07.1988 | 61 | 62,6 | 1,6 |  |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-13, 01.12.1996 | 93 | 96,3 | 3,3 |  |
| 37 | ВЛ-10 кВ "Скважины Берлин", 28.10.2013 | 77,8 | 100 | 22,2 |  |
| 38 | ВЛ-10 кВ № 1008, 28.10.2013 | 46,7 | 5,1 | -41,6 | * |
| 39 | ВЛ-10 кВ № 221, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 40 | ВЛ-10 кВ № 305, 28.10.2013 | 77,8 | 100 | 22,2 |  |
| 41 | ВЛ-10 кв № 306, 28.10.2013 | 77,8 | 100 | 22,2 |  |
| 42 | ВЛ-10 кВ № 308, 28.10.2013 | 46,7 | 17,5 | -29,2 | * |
| 43 | ВЛ-10 кВ № 31/2, 28.10.2013 | 46,7 | 73,3 | 26,6 |  |
| 44 | ВЛ-10 кВ № 505, № 33/3, 28.10.2013 | 38,9 | 61,1 | 22,2 |  |
| 45 | ВЛ-10 кВ № 510, 28.10.2013 | 38,9 | 61,1 | 22,2 |  |
| 46 | ВЛ-10 кВ №1023, 01.04.2000 | 44 | 61,1 | 17,1 |  |
| 47 | ВЛ-10 кВ №1026, 01.10.1983 | 100 | 100 | 0 |  |
| 48 | ВЛ-10 кВ №201, 01.11.1985 | 32,7 | 15,3 | -17,4 | * |
| 49 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ 1026 на гаражные кооперативы, 01.10.1981 | 100 | 100 | 0 |  |
| 50 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ-1003 до КТП-4 школа, 01.12.1993 | 63,3 | 65,3 | 2 |  |
| 51 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ-305 до ТП-3-13, 01.05.1994 | 61,3 | 63,4 | 2,1 |  |
| 52 | ВЛ-10 кВ эл.снабжения ЦРП-1 №1014 и №1017, 01.12.1992 | 62,7 | 64,7 | 2 |  |
| 53 | ВЛ-10 кВ эл.снабжения ЦРП-2 №1015 и №1016,01.03.1995 | 59,7 | 61,8 | 2,1 |  |
| 54 | ВЛ-6 кВ №604, 01.10.1983 | 20,7 | 27,2 | 6,5 |  |
| 55 | ВЛ-6 кВ №606, 01.10.1987 | 100 | 100 | 0 |  |
| 56 | ВЛ-6 кВ №616, 01.10.1982 | 100 | 100 | 0 |  |
| 57 | ВЛ-6 кВ №623, 01.10.1989 | 100 | 100 | 0 |  |
| 58 | ВЛ-6 кВ №625, 01.10.1987 | 100 | 100 | 0 |  |
| 59 | ВЛ-6 кВ №626, 01.10.1985 | 100 | 100 | 0 |  |
| 60 | ВЛ-6 кВ линейное ответвление от ВЛ-626 до КТП-73, 01.10.1988 | 100 | 100 | 0 |  |
| 61 | ВЛИ-0,4 кВ электроснабжения индивидуальных ж.домов от КТП ЦТП, 27.02.2014 | 16,4 | 29,5 | 13,1 |  |
| 62 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-ЗЛ электроснабжения дачных домов, 30.12.2014 | 0 | 13,1 | 13,1 |  |
| 63 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 5 микр.ЭС коттедж. застройки, 28.11.2014 | 1,6 | 14,7 | 13,1 |  |
| 64 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1-18 внешнего э/с торгового магазина, 24.11.2014 | 1,6 | 14,7 | 13,1 |  |
| 65 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2-3, 06.10.2014 | 3,3 | 16,4 | 13,1 |  |
| 66 | ВЛИ-0,4 кВ ЭС коттеджей от ТП-3-13, фидер 5, 08.10.2014 | 3,3 | 16,7 | 13,4 |  |
| 67 | кабельные ввода ВЛ-10кВ № 1008 в ПС 110/35/10 в ЦРП 3, 16.07.2015 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| 68 | Кабельные ввода ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до перв. опоры, 16.07.2015 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| 69 | КЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-1-9, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 70 | КЛ-0,4 кВ от РП-8, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 71 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-13, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 72 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-5, 28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 73 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-5 э/с гостинично-торгового комплекса, 24.11.2014 | 1,2 | 10,6 | 9,4 |  |
| 74 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1Б, 28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 75 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2-3 внеш. э/с автостоянки, 24.11.2014 | 1,2 | 10,6 | 9,4 |  |
| 76 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 77 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3-8, 28.10.2013 | 19,4 | 30,5 | 11,1 |  |
| 78 | КЛ-0,4 кВ от ТП-33, 28.10.2013 | 19,4 | 30,5 | 11,1 |  |
| 79 | КЛ-0,4 кВ э/с магазина Говедарова А.П., 14.05.2015 |  | 3,5 | 3,5 |  |
| 80 | КЛ-0,4 кВ электроснабжения базы-стоянки малом. судов ООО "Яхт-клуб", 10.02.2015 |  | 7,1 | 7,1 |  |
| 81 | КЛ-0,4 кВ электроснабжения д/с "Лесная сказка", 01.10.1984 | 100 | 100 | 0 |  |
| 82 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-2, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 83 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-1, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 84 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-10, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 85 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-11, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 86 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-12, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 87 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-12а, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 88 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-14, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 89 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-15, 28.10.2013 | 38,9 | 61,1 | 22,2 |  |
| 90 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-16, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 91 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-17, 28.10.2013 | 29,2 | 46,3 | 17,1 |  |
| 92 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-18, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 93 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-3, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 94 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-4, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 95 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-6, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 96 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-7, 28.10.2013 | 38,9 | 61,1 | 22,2 |  |
| 97 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-8, 28.10.2013 | 38,9 | 61,1 | 22,2 |  |
| 98 | КЛ-10 и 0,4 кв от ТП-2-1, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 99 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-2, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 100 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-3, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 101 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-4, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 102 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-5, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 103 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-6, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 104 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-26, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 105 | КЛ-10 и 0,4 кв от ТП-2Б, 28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 106 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-3-2,28.10.2013 | 23,3 | 30,5 | 7,2 |  |
| 107 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-3-6,28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 108 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-РСЦ, КТП-44, 28.10.2013 | 29,2 | 45,8 | 16,6 |  |
| 109 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ЦРП-3, 28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 110 | КЛ-10 кВ № 1004, 28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 111 | КЛ-10 кВ от ВЛ-201 и ВЛ-308 ЭС ТП 5 микр., 28.11.2014 | 1,2 | 10,6 | 9,4 |  |
| 112 | КЛ-10 кВ от ТП-24, 28.10.2013 | 14,6 | 22,9 | 8,3 |  |
| 113 | КЛ-10 кВ от ТП-3-7, 28.10.2013 | 19,4 | 30,6 | 11,2 |  |
| 114 | КЛ-10кВ от ЦРП-5 и ПС Десногорск, 28.10.2013 | 23,3 | 36,7 | 13,4 |  |
| 115 | КЛ-6 кВ №605, 01.09.1992 | 63,7 | 65,7 | 2 |  |
| 116 | КТП-25 | 66,1 | 68,5 | 2,4 |  |
| 117 | КТП 2х250кВ 5 мкр. КТП-5-1 |  | 9,9 | 9,9 |  |
| 118 | КТП-4 школа | 51,2 | 53,8 | 2,6 |  |
| 119 | КТП-44 | 47 | 49,6 | 2,6 |  |
| 120 | КТП-73 | 57,3 | 59,7 | 2,4 |  |
| 121 | КТП № 81 |  | 6 | 6 |  |
| 122 | ПС 110/6 кВ "Стройбаза АЗС" | 90 | 92,4 | 2,4 |  |
| 123 | Оборудование РП-8 | 100 | 100 | 0 |  |
| 124 | Оборудование ТП-1-10 | 100 | 100 | 0 |  |
| 125 | Оборудование ТП-1-11 | 57,1 | 60 | 2,9 |  |
| 126 | Оборудование ТП-1-12 | 100 | 100 | 0 |  |
| 127 | Оборудование ТП-1-13 | 100 | 100 | 0 |  |
| 128 | Оборудование ТП-1-14 | 100 | 100 | 0 |  |
| 129 | Оборудование ТП-1-15 | 100 | 100 | 0 |  |
| 130 | Оборудование ТП-1-16 | 100 | 100 | 0 |  |
| 131 | Оборудование ТП-1-17 | 100 | 100 | 0 |  |
| 132 | Оборудование ТП-1-18 | 100 | 100 | 0 |  |
| 133 | Оборудование ТП-1-2 | 100 | 100 | 0 |  |
| 134 | Оборудование ТП-1-3 | 100 | 100 | 0 |  |
| 135 | Оборудование ТП-1-4 | 100 | 100 | 0 |  |
| 136 | Оборудование ТП-1-5 | 100 | 100 | 0 |  |
| 137 | Оборудование ТП-1-6 | 100 | 100 | 0 |  |
| 138 | Оборудование ТП-1-7 | 100 | 100 | 0 |  |
| 139 | Оборудование ТП-1-8 | 100 | 100 | 0 |  |
| 140 | Оборудование ТП-1-9 | 100 | 100 | 0 |  |
| 141 | Оборудование ТП-1-Берлин, ТП-2 Берлин | 100 | 100 | 0 |  |
| 142 | Оборудование ТП-2-1 | 100 | 100 | 0 |  |
| 143 | Оборудование ТП-2-2 | 100 | 100 | 0 |  |
| 144 | Оборудование ТП-2-3 | 100 | 100 | 0 |  |
| 145 | Оборудование ТП-2-4 | 100 | 100 | 0 |  |
| 146 | Оборудование ТП-2-5 | 100 | 100 | 0 |  |
| 147 | Оборудование ТП-24 | 56,3 | 59,2 | 2,9 |  |
| 148 | Оборудование ТП-26 | 99,3 | 100 | 0,7 |  |
| 149 | Оборудование ТП-27 | 100 | 100 | 0 |  |
| 150 | Оборудование ТП-3-13 | 69,8 | 72,6 | 2,8 |  |
| 151 | Оборудование ТП-3-2 | 92,3 | 95,3 | 3 |  |
| 152 | Оборудование ТП-3-6 | 97,4 | 100 | 2,6 |  |
| 153 | Оборудование ТП-3-8 | 91,8 | 94,7 | 2,9 |  |
| 154 | Оборудование ТП-33 | 86,4 | 89,4 | 3 |  |
| 155 | Оборудование ТП-РСЦ | 100 | 100 | 0 |  |
| 156 | Оборудование ЦРП-1 с ТП-1-1 | 100 | 100 | 0 |  |
| 157 | Оборудование ЦРП-2 с ТП-2-6 | 100 | 100 | 0 |  |
| 158 | Оборудование ЦРП-3 с ТП-3-1 | 96,6 | 99 | 2,4 |  |
| 159 | Оборудование ЦРП-5 | 94 | 96,9 | 2,9 |  |
|  | * после технического перевооружения объектов |  |  |  |  |

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) , ч |  |  |  |
| 1.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 1.2 | НН (до 1 кВ) | 0,1003 | 0,0848 | -0,0155 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П) , шт |  |  |  |
| 2.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 2.2 | НН (до 1 кВ) | 0,0734 | 0,0757 | +0,0023 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) |  |  |  |
| 3.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 3.2 | HH (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) |  |  |  |
| 4.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 4.2 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистриро- ванных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ОАО «ЭлС» | - | - | - | 0,0848 | - | - | - | 0,0757 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,007435 | Проведение капитального ремонта электросетевых объектов: ВЛ-33/3– 07.2015 ЦРП-1 – 01.2015 ТП-3-1 – 01.2015 ТП-3-8 – 08.2015 ТП-1-10 – 07.2015 |
|  | Всего по сетевой организации | - | - | - | 0,0848 | - | - | - | 0,0757 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,007435 |  |

2.3. В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии для увеличения пропускной способности сетей и повышения надежности электроснабжения потребителей в 2015 г. ОАО «ЭлС»  выполнено:

- техническое перевооружение ВЛ-1008 с заменой провода АС-70 на самонесущий изолированный провод СИП и замена кабельных вводов в ЦРП-3 и ПС 110/35/10 кВ Десногорск;

- техническое перевооружение ВЛ-308 с заменой кабельных вводов в ЦРП-3 и заменой провода на головном участке на провод большего сечения;

- техническое перевооружение ВЛ-201 с заменой провода на головном участке на провод большего сечения, выносом участка линии с территории автостоянки;

- техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №2-3 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности и заменой ячеек РУ-0,4 кВ с организацией АВР;

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ №3-8 с заменой камер одностороннего обслуживания КСО в РУ-10 кВ на новые.

Для предотвращения технологических нарушений, связанных с падением деревьев на трассах воздушных линий,  выполнены работы по расширению и расчистке просек. Фактическое выполнение работ  по расчистке просек трасс ВЛ 0,4-10 кВ в 2015 году составило - 2,813 га,   по расширению просек - 1,217 га.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (Приложение №1).

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде:

- размещена информация на официальном сайте организации;

- организована возможность подачи заявок на технологическое присоединение посредством сети Интернет через Личный кабинет на официальном сайте сетевой организации.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 55 | 13 | 23 | 10 | 12 | 120 | 6 | 11 | 183 | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 50 | 12 | 24 | 9 | 11 | 122 | 5 | 9 | 180 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 11 | 10 | 90 | 7 | 12 | 171 | 15 | 10 | 67 | 29 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 39 | 20 | 51 | 9 | 5 | 56 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 13 | 20 | 153 | 7 | 7 | 100 | 1 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 276 | 395 | 143 | 215 | 317 | 147 | 501 | 228 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (Приложение №2, Приложение №3)

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории |  | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обращений потребителей |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  |  | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 171 | 225 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | осуществление технологического присоединения | 121 | 160 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | 30 | 43 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 |  | техническое обслуживание электросетевых объектов | 17 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 |  | прочее (указать) | 3 | 7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жалобы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 |  | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заявка на оказание услуг |  | 154 | 217 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 |  | по технологическому присоединению | 121 | 160 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | организация коммерческого учета электрической энергии | 30 | 43 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 |  | прочее (указать) | 3 | 14 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслу- жива- ния потре- бите- лей | Тип офиса | Адрес место- нахож- дения | Номер теле- фона, адрес элект- рон- ной почты | Режим работы | Предо- ставля- емые услуги | Коли- чество потреби- телей, обратив- шихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслужи- вание потреби- теля, мин. | Среднее время ожидания потреби- теля в очереди, мин. | Коли- чество сторонних организа- ций на террито- рии офиса обслужи- вания (при наличии указать названия организа- ций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ОАО «ЭлС» | В | 216400, Россия, Смоленская область, г.Десногорск коммунально-складская зона | elsdesnogorsk@rambler.ru | Пн – чт: 7.45 – 12.00; 13.00 – 17.00 пт: 7.45 – 12.00; 13.00 – 16.00 | Услуги по передаче электрической энергии, услуги по технологическому присоединению | 225 | 16 | 2 | - |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8(48153)705-42 8(48153)334-84 8(48153)724-42 8(48153)334-84 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 386 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 386 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | - |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,54 |

4.4. Наибольшее число поступивших обращений заявителей: оказание услуг по технологическому присоединению. Обращений содержащих жалобу не поступало.

4.5. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.161; N 19, ст.2023; 2001, N 1, ст.2; N 33, ст.3427; N 53, ст.5030; 2002, N 30, ст.3033; N 48, ст.4743; N 52, ст.5132; 2003, N 19, ст.1750; 2004, N 19, ст.1837; N 25, ст.2480; N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; N 52, ст.5038; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1748; N 52, ст.5576; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3609; N 40, ст.4501; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 26, ст.3133; N 29, ст.3623; N 30, ст.3739; N 51, ст.6148; N 52, ст.6403; 2010, N 19, ст.2287; N 27, ст.3433; N 30, ст.3991; N 31, ст.4206; N 50, ст.6609; 2011, N 45, ст.6337; N 47, ст.6608; 2012, N 43, ст.5782; 2013, N 14, ст.1654; N 19, ст.2331; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; 2014, N 23, ст.2930; N 26, ст.3406; N 52, ст.7537; 2015, N 14, ст.2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1997, N 47, ст.5341; 1998, N 48, ст.5850; 1999, N 16, ст.1937; N 28, ст.3460; 2000, N 33, ст.3348; 2001, N 1, ст.2; N 7, ст.610; N 33, ст.3413; 2002, N 30, ст.3033; N 50, ст.4929; N 53, ст.5030; 2002, N 52, ст.5132; 2003, N 43, ст.4108; N 52, ст.5038; 2004, N 18, ст.1689; N 35, ст.3607; 2006, N 6, ст.637; N 30, ст.3288; N 50, ст.5285; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; N 52, ст.6236; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2011, N 23, ст.3270; N 29, ст.4297; N 47, ст.6608; N 49, ст.7024; 2012, N 26, ст.3446; N 53, ст.7654; 2013, N 19, ст.2331; N 27, ст.3443; N 27, ст.3446; N 27, ст.3477; N 51, ст.6693; 2014, N 26, ст.3406; N 30, ст.4217; N 40, ст.5322; N 52, ст.7539; 2015, N 14, ст.2008):

- для маломобильных групп населения предоставляется возможность вызова специалистов на дом.

4.6. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:

- размещена информация на официальном сайте организации;

- организована возможность подачи заявок на технологическое присоединение посредством сети Интернет через Личный кабинет на официальном сайте сетевой организации.

4.7. Информация по обращениям потребителей (Приложение №4).