

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п2,р1 | 12,0473 | Ж.д.7а 1микр. |
| 24 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п5,р1 | 255,002 | Ж.д.7а 1микр. |
| 25 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-2 от ВРУ-1,до Wh | 397 | Ж.д.4 1микр. |
| 26 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п2,р4 | 409 | Ж.д.4 1микр. |
| 27 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п5,р3 | 82,3235 | Ж.д.4 1микр. |
| 28 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п6,р4 2каб | 314 | Ж.д.8 1микр. |
| 29 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п7,р4 | 337 | Ж.д.8 1микр. |
| 30 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п6,р4 | 23 | Ж.д.8 1микр. |
| 31 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-2 п5,р4 2каб(один на маг., другой на аптеку и ветлечебницу) | 24 | ГУ-УПФ |
| 32 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-2, щит д.4 | 17 | Уличное освещение ж.д.4 1 мкр.КЛ-1-1 |
| 33 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-2 яч7,р1 | 6 | Уличное освещение ж.д.8 1 мкр. ТП-1-2КЛ-1-4 |
| 34 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п7,р2 | 129 | Ж.д.10 1микр. |
| 35 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п1,р4 | 137 | Ж.д.10 1микр. |
| 36 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п7,р1 | 130 | Ж.д.11 1микр. |
| 37 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п1,р2 | 143 | Ж.д.11 1микр. |
| 38 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п6,р3 | 10 | Ж.д.11а 1микр. |
| 39 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п1,р3 | 271 | Ж.д.11а 1микр. |
| 40 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п3,р4 | 337 | Ж.д.12 1микр.нов. |
| 41 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п7,р4 | 21 | Ж.д.12 1микр.нов. |
| 42 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п7,р4 | 337 | Ж.д.12 1микр.нов. |
| 43 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п3,р2 | 307 | Ж.д.16 1микр.нов. |
| 44 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п6,р4 | 322 | Ж.д.16 1микр.нов. |
| 45 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п6,р1 | 72 | Ж.д.16 1микр.нов. |
| 46 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п3,р3 п.7, р.3 | 0 | Новикова Т.А. магазин "Юта" |
| 47 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 | 65 | Новикова Т.А. магазин "Юта" |
| 48 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п3,р2 | 0 | ИП Салахутдинова С.Ю. |
| 49 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п6,р4 | 25 | ИП Салахутдинова С.Ю. |
| 50 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | Тп-1-3 п6,р4 | 30 | Ф.Л.Кондратьев П.В. маг.№174 "У Клёна" 1мкр. |
| 51 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-3, щит.д.16, п.4 | 27 | Уличное освещение ж.д.12,14,16 1 мкр.КЛ-1-5 |
| 52 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4,ТЦ, щит РП-3/1 | 0 | Кашлинова Л.А.магазин «Любава» |
| 53 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4, п.6, р.2 | 52 | Кашлинова Л.А.магазин «Любава» |
| 54 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4,ТЦ, щит РП-1/1 | 0 | Сыромятников А. Г.магазин «Российский продукт» |
| 55 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4, п1, р.2 | 38 | Сыромятников А. Г.магазин «Российский продукт» |
| 56 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п3, р2 | 208 | ООО "Алексей" аптека |
| 57 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-4, с.1 | 0 | ИП Кукуев А.Л. Торгово-бытовой центр |
| 58 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4, с.2 | 25 | ИП Кукуев А.Л. Торгово-бытовой центр |
| 59 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п3,р3 2каб | 244 | Ж.д.14 1микр.нов. |
| 60 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п6,р4 2каб | 9 | Ж.д.14 1микр.нов. |
| 61 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п6,р3 | 121 | Ж.д.15 1микр. |
| 62 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п1,р1 | 135 | Ж.д.15 1микр. |
| 63 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п3,р4 2каб | 296 | Ж.д.9 1микр.нов. |
| 64 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п7,р3 | 376 | Ж.д.9 1микр. |
| 65 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п7,р4 | 26 | Ж.д.9 1микр. |
| 66 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4, ТЦ | 11 | ГУ Центр занятости населения |
| 67 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-4, ТЦ | 6 | МУК "Десногорский ИКМ" |
| 68 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-4 п7,р4 | 9 | ИП Доросевич В.П. |
| 69 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-5, п7, р3 | 23 | ОАО "Десногорский рынок" |
| 70 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-5, | 1 | ООО "Яхт-клуб" |
| 71 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-5 п7,р4 | 0 | Уличное освещение пляжа ТП-1-5 |
| 72 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-5 ВРУ водолечебницы | 6 | Уличное освещение танцплощадки |
| 73 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-5 п3,р1 | 32 | База стоянка плавсредств САЭС вв1. |
| 74 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-5 п6,р1 | 30 | База стоянка плавсредств САЭС вв2. |
| 75 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-6 п7,р3 | 14 | МУ ФОК "Десна" Спорткомплекс |
| 76 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ- 1017 | ЦРП-1 | ТП-1-6 п.3 р.4 | 37 | МУ ФОК "Десна" Спорткомплекс |
| 77 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014, 1017 | ЦРП-1 | ТП-1-6 п7,р1, п.1 р.2 | 50 | Комитет по образ. ДЮСШ |
| 78 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-6,п1,р4 | 21 | Служба благоустройства |
| 79 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-6 | 38 | ООО "Базис-Т" |
| 80 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-6 | 35 | ООО "Базис-Т" |
| 81 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-6,п7,р2 | 15 | Уличное освещение МСЧ ТП-1-6 КЛ-2-14 |
| 82 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ- 1017 | ЦРП-1 | ТП-1-6 п.3 р.4 | 31 | Уличное освещение тропа здоровья |
| 83 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п1,р2 | 441 | Ж.д.19 2микр. |
| 84 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п7,р4 | 0 | Ж.д.19 2микр. |
| 85 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п7,р3 | 0 | Ж.д.19 2микр. |
| 86 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п10,р1 | 458 | Ж.д.19 2микр. |
| 87 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п10,р3 | 429 | Ж.д.20 2микр. |
| 88 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п9,р3 | 0 | Ж.д.20 2микр. |
| 89 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п3,р3 | 25 | Ж.д.21 2микр. |
| 90 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п7,р2 | 396 | Ж.д.21 2микр. |
| 91 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п1,р1 | 14 | Ж.д.26 2микр. |
| 92 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п5,р4 | 181 | Ж.д.26 2микр.нов. |
| 93 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п5,р3 | 8 | Ж.д.27 2микр. |
| 94 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п1,р3 | 203 | Ж.д.27 2микр. |
| 95 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п3,р1 | 218 | Ж.д.28 2микр. |
| 96 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п5,р2 | 17 | Ж.д.28 2микр. |
| 97 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п5,р1 | 12 | Ж.д.29 2микр. |
| 98 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п3,р4 | 192 | Ж.д.29 2микр. |
| 99 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 д26 | 24 | Уличное освещение ж.д.26-29 2 мкр.КЛ-2-12,2-13 |
| 100 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п3,р3 | 42 | Мамедов С.Х пав.54 "Каспий" |
| 101 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-7 (шлейф от д.21) | 67 | Шиманская Н.М. пав.№82 2кр. |
| 102 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-7 п7,р2 | 0 | Мамедов С.Х пав.54 "Каспий" |
| 103 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-8,РП-8 п1,р2 | 130 | Бойлерная ж.д. № 1,2,3 II микр. |
| 104 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-8,РП-8 п7,р1 | 0 | Бойлерная ж.д. № 1,2,3 II микр. |
| 105 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 п7 р4 | 381 | Ж.д.1 2микр.нов. |
| 106 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | РП-8 п3 р3 | 70 | Ж.д.1 2микр.нов. |
| 107 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | РП-8 ( шлейф от ж.д. №2) | 50 | Сидорова М.И. торг.пав. № 190 |
| 108 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | РП-8 ( шлейф от ж.д. №1) | 5 | ИП Галков С.Н. торг.пав. № 110 |
| 109 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 п7 р4 | 50 | Барулина Р.Н. маг."Ален.цветочек" 2мкр. |
| 110 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 п7 р4 | 15 | ИП Ошева А.В.. маг."Елена" |
| 111 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 | 18 | Зубов И.Н. временная торг.точка 2мкр. |
| 112 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | РП-8 п3 р4 | 372 | Ж.д.2 2микр.нов. |
| 113 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 п7 р3 | 42 | Ж.д.2 2микр.нов. |
| 114 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-8 п6,р2 | 11 | Ж.д.22 2микр. |
| 115 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-8 п3,р4 | 175 | Ж.д.22 2микр. |
| 116 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 п6 р3 | 394 | Ж.д.3 2микр.нов. |
| 117 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | РП-8 п1 р4 | 22 | Ж.д.3 2микр.нов. |
| 118 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-8 п3,р3 | 4 | библиотека вв.2 |
| 119 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-8 п7,р3 | 15 | библиотека вв.1 |
| 120 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-8 п8,р3 | 9 | Уличное освещение вокруг Администрации ТП-1-8 |
| 121 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | РП-8 п7,р2 | 96 | Уличное освещение РП-8 КЛ-2-6,2-7 |
| 122 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п3,р2 | 106 | Ж.д.16 2микр. |
| 123 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п7,р1 | 9 | Ж.д.16 2микр. |
| 124 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п3,р4 | 20 | Ж.д.18 2микр.нов. |
| 125 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п6,р3 | 407,602 | Ж.д.18 2микр.нов. |
| 126 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п1,р1 | 114 | Ж.д.23 2микр. |
| 127 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п1,р3 | 114 | Ж.д.24 2микр. |
| 128 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п7,р4 | 8 | Ж.д.24 2микр.нов. |
| 129 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п7,р3 | 67 | ООО «Тон» вв1 |
| 130 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п3,р1 | 75 | ООО «Тон» вв2 |
| 131 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п6,р3 | 11 | Байбарина И.В. Пав.119 |
| 132 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п6,р3 | 0 | Митина ж.М. пав. 228 |
| 133 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 | 41 | Новикова Т.А. торг.пав.№118 "Тамара" 2мкр. |
| 134 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п3,р3, ВРУ аптеки | 0 | ИП Литвинчук Л.А. торг.павильон Тонар |
| 135 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-11 1секц. | 7 | ИП Галимов Г.К. стоматолог.центр |
| 136 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 2 секц | 0 | ИП Галимов Г.К. стоматолог.центр |
| 137 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-11 п7,р2 фС | 48 | Уличное освещение шк.№2 ТП-1-11 |
| 138 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП1-14 п3,р2 | 0 | Джавадова И.В. Пав.№245 |
| 139 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП1-14 п8,р2 | 15 | Джавадова И.В. Пав.№245 |
| 140 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП1-14 п3,р2 | 2 | Матвеенкова А.Н. пав.№244 |
| 141 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП1-14 п8,р2 | 0 | Матвеенкова А.Н. пав.№244 |
| 142 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП1-14 п1,р4, п.7 р.1 | 72 | Перепелица Л. Н.пав.№67 "Бродвей" |
| 143 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п3р2,п8р2 | 26 | Пивоварова О.А.пав.№20 "Бродвей" |
| 144 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п1р1,п8р1 | 38 | Подкорытов А. Г.пав.№73 «Домовой» |
| 145 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-14 | 0 | Григорян А.К. пав.236/1 |
| 146 |  | ВЛ-10174 | ЦРП-1 | ТП-1-14 | 7 | Григорян А.К. пав.236/1 |
| 147 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п3р3,п8р3 | 44 | Силин С.П.пав.№40 "Бродвей" |
| 148 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-14 | 10 | Чуковенкова С.И. пав.№195 Аптека "Бродвей" |
| 149 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-14п8р1 | 41 | ООО "Ресторатор" кафе "Марципан" |
| 150 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14 | 75 | Саркисян А. А. кафе-закус."Бистро" |
| 151 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п1р1 | 0 | ООО "Ресторатор" кафе "Марципан" |
| 152 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14 | 276 | Десногорский ЛТУ |
| 153 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-14 | 10 | Десногорский ЛТУ |
| 154 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14 п1,р2 | 0 | Детская музыкальная школа |
| 155 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-14 п6,р2 | 20 | Детская музыкальная школа |
| 156 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п3р3,п8р3 | 2 | ОАО "АРП" ТК №6 "Газеты" у ГУС |
| 157 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п3р3,п8р3 | 30 | уличное освещение храна |
| 158 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-14п3р3,п8р3 | 84 | ПК "Лаваш" магазин |
| 159 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-14яч7 Р4 | 6,02367 | Уличное освещение вокруг муз.школы ТП-1-14 |
| 160 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п8,р4 | 20 | Давыдов А. В.ТК "Десна-Пром." |
| 161 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п6,р4 | 2 | Давыдов А. В.ТК "Десна-Пром." |
| 162 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п2,р1 | 153 | Общ.3 1микр. |
| 163 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п5,р4 | 295 | Общ.3 1микр. |
| 164 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п2,р3 | 9 | ГОУ НПО ПЛ № 10 Тир вв 1 |
| 165 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п6,р3 | 17 | ГОУ НПО ПЛ № 10 Тир вв 2 |
| 166 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п8,р1 | 11 | ГОУ НПО ПЛ № 10 Мастерская вв 1 |
| 167 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п5,р1 | 8 | ГОУ НПО ПЛ № 10 Мастерская вв 2 |
| 168 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п6,р2 | 1 | ГОУ НПО ПЛ № 10 Учеб.корпус вв1 |
| 169 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п2,р2 | 23 | ГОУ НПО ПЛ №10 Учеб.корпус вв2 |
| 170 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 п.8 р.4 | 34 | Магазин «Десна» Подкорытов А.А. |
| 171 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-15 (шлейф от общ.3) | 5 | уличное освещение |
| 172 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п6,р4 2каб | 274 | ж.д 5а - 3мкр. |
| 173 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п1,р3 2каб | 300 | ж.д. 5а - 3 мкр. |
| 174 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п3,р3 | 260 | Ж.д.13 1микр. |
| 175 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п6,р3 | 352 | Ж.д.13 1микр. |
| 176 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п3,р4 | 64 | Городской центр досуга |
| 177 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п7,р4 | 14 | Городской центр досуга |
| 178 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п1,р4 | 314 | Общ.5 |
| 179 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п6,р2 | 100 | Общ.5 |
| 180 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 | 174 | ООО "Агроторг" пристройка к ж.д.13 1мкр. |
| 181 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п6,р2 | 4 | уличное освещение общ.5 |
| 182 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-16 п6,р2 | 0 | Стрельцов В.Д. пав. ремонт метал.изд. |
| 183 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17,п7,р2,фВ | 16 | Вилисова Л. А.пав.«Хмелита» |
| 184 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п3,р4 | 0 | Вилисова Л. А.пав.32 |
| 185 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17,п7р2ф"С" | 35 | Селиверстов Д.В.пав.№123 |
| 186 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п3,р4 | 132 | Коробанова И.П. маг.185 |
| 187 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п3,р4 | 28 | ИП Котов С.В. пав. "Гармония" |
| 188 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-2-5д. №20-3мкр 2 ввода | 5 | Илюшина Л. Х.магазин «Новинка» |
| 189 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17,п7,р2,фА | 42 | Кукуев А.Л. пав.№183 |
| 190 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п1,р1 | 128 | Общ.10 3микр. |
| 191 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п6,р2 | 174 | Общ.10 3микр. |
| 192 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п1,р3 | 234 | Общ.14 3микр. |
| 193 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п6,р3 | 177 | Общ.14 3микр. |
| 194 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п3,р4 | 309 | ж.д. 15а - 3 мкр. |
| 195 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п8,р3 | 293 | ж.д. 15а - 3 мкр. |
| 196 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п6,р4 | 152 | Общ.4 3микр. |
| 197 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п1,р4 | 193 | Общ.4 3микр. |
| 198 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п3,р1 | 4 | ОАО «Десногорский рынок» кафе |
| 199 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п8,р2,фВ | 0 | Уличное освещение вокруг Церкви Слова Христова ТП-1-17 |
| 200 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п.3,р.3 | 103 | ООО "Интерком" |
| 201 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17 п.7,р.3 | 0 | ООО "Интерком" |
| 202 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17, пан.8,р.4 | 102 | Уличное освещение парковой зоны ТП-1-17 |
| 203 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-17п7, Р4 | 27 | Церковь «Слово Христово» |
| 204 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-18 | 0 | Вилисова Л.А. офисно-админ. здание 3мкр. |
| 205 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-18 п1 АВ | 47 | БПК «Латона |
| 206 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-18 п6 АВ | 53 | БПК «Латона |
| 207 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-18 п1,р2 | 16 | БПК «Латона |
| 208 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1014 | ЦРП-1 | ТП-1-18 п6,р2 | 23 | БПК «Латона |
| 209 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1017 | ЦРП-1 | ТП-1-18 п3р4 | 0 | Уличное освещение БПК «Латона» ТП-1-18 КЛ-3-6,3-7 |
| 210 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-1-18 | 11 | Алиев Н.К. торговый магазин |
| 211 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-1-18 | 4 | Алиев Н.К. торговый магазин |
| 212 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | КТП-21 | 11 | Мороз А.Л. платная автостоянка |
| 213 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | КТП-21 | 18 | Ф.Л.Мартынов Д.М. торгово-офисный центр |
| 214 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | КТП-21 | 0 | Кузнецов А.Н. торговый центр |
| 215 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | КТП-20 | 43 | Сучков А.В. М-н "Мебель" производ.обществ.зона |
| 216 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1(шл.от бойлерной) | 13 | Ф.Л.Меркушина С.А. ТЦ "Ростислав" 3мкр. |
| 217 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1(шлейф от д11) | 67 | Бойлерная ж.д. № 10,11 3 микр. |
| 218 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1(шл.от ж.д.10) | 37 | ИП Рожкова И.Н. маг. "Ирина" |
| 219 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1(шл.от ж.д.9) | 87 | ИП Харламенкова торг. Пав.№ 209 |
| 220 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1(шл.от ж.д.10) | 4 | ООО "Чистый город" ТК №8 "Газеты" у ОСБ 1562/075 |
| 221 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1(шл.от ж.д.10) | 10 | ИП Вилисова торг. Пав.№ 179 |
| 222 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п7,р3 | 250 | Ж.д.10 3микр. |
| 223 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п1,р2 | 132 | Ж.д.10 3микр. |
| 224 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п3,р2 | 173 | Ж.д.11 3микр. |
| 225 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п7,р2 | 136 | Ж.д.11 3микр. |
| 226 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п3,р3 | 202 | Ж.д.3 3микр.нов. |
| 227 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п6,р3 | 16 | Ж.д.3 3микр.нов. |
| 228 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п3,р4 | 7 | Ж.д.8 3микр. |
| 229 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п6,р2 | 198 | Ж.д.8 3микр. |
| 230 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п3,р3 | 25 | ИП Джавадова М.А. пав. 18 Алла |
| 231 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п1,р4 | 7 | Ж.д.9 3микр. |
| 232 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1 п7,р4 | 204 | Ж.д.9 3микр. |
| 233 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-1 | 228 | Ж.д.9 3микр. |
| 234 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-1 | 7 | Ж.д.9 3микр. |
| 235 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п1,р4 1каб | 205 | Ж.д.4 3микр.нов. |
| 236 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п7,р1 1каб | 236 | Ж.д.4 3микр.нов. |
| 237 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п3,р1 1каб | 336 | Ж.д.5 3микр. |
| 238 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п6,р1 1каб | 311 | Ж.д.5 3микр. |
| 239 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п6,р3 1каб | 26 | Ж.д.5 3микр. |
| 240 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п6,р2 2каб | 216 | Ж.д.6 3микр.нов. |
| 241 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п1,р2 2каб | 208 | Ж.д.6 3микр.нов. |
| 242 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п7,р3 1каб | 193 | Ж.д.7 3микр.нов. |
| 243 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п3,р4 2каб | 216 | Ж.д.7 3микр.нов. |
| 244 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п7,р4 1каб фА,С | 5 | Уличное освещения детской площадки ТП-2-2 |
| 245 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2, щит д.4 | 9 | Уличное освещение ж.д.5 3мкр.КЛ-3-5 |
| 246 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п6,р4 1каб | 86 | Информационно-аналит.центр вв2. |
| 247 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 п3,р2 | 108 | Информационно-аналит.центр вв1. |
| 248 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 | 15 | Васильева С.В. пав.№80 3мкр. |
| 249 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-2 | 50 | Мамедов С. Х. пав."Светлана" 3мкр. |
| 250 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п.1.р.1 | 33 | Гуйдя К.М. "Цветы" 3мкр. д.2 |
| 251 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п.1.р.3 | 407 | Алиев Н.К.О. административно-торговое здание |
| 252 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 | 2 | Алиев Н.К.О. административно-торговое здание |
| 253 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п.1.р.3 | 23 | ИП Говедаров А.П. маг.213 |
| 254 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п.1.р.3 | 3 | ИП Сдельникова маг. "Форсаж" |
| 255 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п.1.р.3 | 3 | торг.пав. 201 Бондарь |
| 256 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3,п7,р4фВ,АВ | 0 | Стороженко Л.И.пав.№90 аптека |
| 257 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п3,р1шлейф | 67 | Бойлерная ж.д. № 1,1а 3 микр. |
| 258 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п3,р3 1каб | 32 | Здание ККП |
| 259 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п1,р2 1каб | 132 | Ж.д.1 3микр. |
| 260 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п7,р2 1каб | 201 | Ж.д.1 3микр. |
| 261 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п3,р4 1каб | 217 | Ж.д.1а 3микр. |
| 262 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п6,р4 1каб | 130 | Ж.д.1а 3микр. |
| 263 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п3,р1 1каб | 150 | Ж.д.1б 3микр. |
| 264 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п6,р3 1каб | 200 | Ж.д.1б 3микр. |
| 265 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п1,р1 2каб | 204 | Ж.д.2 3микр. |
| 266 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п6,р1 | 263 | Ж.д.2 3микр. |
| 267 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п7,р1 1каб | 6 | ООО «Кристалл» вв1 |
| 268 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-3 п1,р4 1каб | 105 | ООО «Кристалл» вв2 |
| 269 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 | 196 | Винокурова А.А. универсальный магазин |
| 270 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 | 2 | Ф.Л.Винокурова Л.А. помещение для персонала |
| 271 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 | 30 | Уличное освещение автодор.Н-3 район центр.рынка |
| 272 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-3 щит.д.1 | 28 | Уличное освещение ж.д.1 3 мкр.КЛ-3-4 |
| 273 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 ВРУ аптеки | 5 | Саркисян Р. А. магазин «Лазурный» |
| 274 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 | 10 | уличное освещение шк.№4 |
| 275 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 | 47 | Бойлерная ж.д. № 16 3 микр. |
| 276 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п3,р3 1каб | 197 | Ж.д.16а 3микр. |
| 277 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п6,р2 1каб | 205,809 | Ж.д.16а 3микр. |
| 278 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 шлейф от ж.д.16а | 30 | Десног. МФЦ филиал СОГБУ МФЦ |
| 279 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 шлейф от ж.д.16а | 0 | Десног. МФЦ филиал СОГБУ МФЦ |
| 280 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п3,р2 1каб | 142 | Ж.д.16б 3микр. |
| 281 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п7,р1 1каб | 212 | Ж.д.16б 3микр. |
| 282 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п6,р1 1каб | 273 | Ж.д.17 3микр. |
| 283 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п1,р1 1каб | 189 | Ж.д.17 3микр. |
| 284 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п7,р4 1каб | 12 | Ж.д.18 3микр. |
| 285 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-4 п1,р3 1каб | 330 | Ж.д.18 3микр. |
| 286 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-4, от щ.УЮТ | 9 | ОАО ТФК "Вита" Аптека |
| 287 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п6.р4 1каб | 198 | Ж.д.19 3микр. |
| 288 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п2,р4 1каб | 18,071 | Ж.д.19 3микр. |
| 289 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п6,р3 1каб | 486 | Ж.д.19 3микр. |
| 290 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п2,р3 1каб | 33 | Ж.д.19 3микр. |
| 291 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п2,р2 1каб | 326 | Ж.д.20 3микр. |
| 292 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п7,р1 1каб | 43 | Ж.д.20 3микр. |
| 293 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п1,р1 1каб | 334 | Ж.д.20 3микр. |
| 294 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п7,р3 1каб | 15,0592 | Ж.д.20 3микр. |
| 295 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п7,р2 1каб в 1п. | 245 | Ж.д.21 3микр. |
| 296 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п1,р3 1каб в 1п. | 58,2288 | Ж.д.21 3микр. |
| 297 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 от вв1 | 222 | Ж.д.21 3микр. |
| 298 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п6,р1 1каб | 46 | Ж.д.22 3микр. |
| 299 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п1,р4 1каб | 334 | Ж.д.22 3микр. |
| 300 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п7,р1 1каб | 60 | Илюшина Л.Х. маг.Новинка |
| 301 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п1,р1 1каб | 0 | Илюшина Л.Х. маг.Новинка |
| 302 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 шлейф от ж.д.№ 22 | 40 | торг.пав. № 146 Коршунова В.П. |
| 303 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 шлейф от ж.д.№ 22 | 15 | торг.пав. № 140 Джавадова М.А. |
| 304 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п7,р2 1каб в 1п. | 0 | Айвазян М.В. Маг.106 |
| 305 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-5 п1,р3 1каб в 1п. | 52 | Айвазян М.В. Маг.106 |
| 306 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 щит."Универсам" | 4 | Ф.Л. Лосенко Е.М. диспетчер. пристр. к д.19 3мкр. |
| 307 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 (шлейф от ж.д.20) | 0 | ООО "Чистый город" ТК №3 "Газеты" д.20 3мкр. |
| 308 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 (шлейф от ж.д.20) | 4 | Третьяк А.П. маг.№186 "Витус" 3мкр. |
| 309 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 (шлейф от ж.д.20) | 24 | Мамедова С.Н. маг.№176 "Арзу" 3мкр. |
| 310 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-5 щит.д.19 | 25 | Уличное освещение ж.д.17,19 3мкр.КЛ-3-1 |
| 311 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п8,р2 | 9 | ИП Салахутдинова С.Ю. .а/стоянка |
| 312 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 1 с.ш. | 0 | Галков С.Н. торгово-офисные помещения |
| 313 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 2 с.ш. | 13 | Галков С.Н. торгово-офисные помещения |
| 314 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п7,р4 | 223 | Ж.д.13 3микр. |
| 315 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п2,р4 | 41 | Ж.д.13 3микр. |
| 316 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п2,р4 | 9 | Ж.д.13 3микр. |
| 317 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п7,р4 | 232 | Ж.д.13 3микр. |
| 318 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п3,р3 | 292 | Ж.д.13а 3микр. |
| 319 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п6,р3 | 199 | Ж.д.13а 3микр. |
| 320 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п3,р2 | 207 | Ж.д.14 3микр. |
| 321 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п7,р2 | 27 | Ж.д.14 3микр. |
| 322 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п6.р1 | 38 | Ж.д.15 3микр. |
| 323 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п2.р1 | 317 | Ж.д.15 3микр. |
| 324 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п6,р4 | 217 | Ж.д.16 3микр. |
| 325 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п3,р4 | 125 | Ж.д.16 3микр. |
| 326 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п6,р2 | 14 | ОАО "ЭлС" ЦРП-2 |
| 327 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 п8.р4 | 83 | ЭЦМ участок 1 |
| 328 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6 | 47 | ЭЦМ участок 1 |
| 329 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-6, щит.д.13, до Wh | 5 | Уличное освещение ж.д.13 3мкр.КЛ-3-3 |
| 330 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6, щит.д.15, до Wh | 15 | Уличное освещение ж.д.15 3мкр.КЛ-3-2 |
| 331 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-6 | 0 | Третьяк А.П. маг.№44 3мкр. |
| 332 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-2-7 п2 | 0 | Сф "СмАТЭ" вв.1 |
| 333 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-7 п5 | 477 | Сф "СмАТЭ" вв.2 |
| 334 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-2-8 | 29 | АТП |
| 335 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 11 | КНС-8 мкр. |
| 336 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 51 | Уличное освещение 8мкр. |
| 337 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Панченкова Елена Викторовна д.№1 8мкр |
| 338 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Джавадов Мирзага Гейдар Оглы д.№2 8 мкр |
| 339 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Ошев Владимир Анатольевич д.№3 8мкр. |
| 340 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Марков Алексей Николаевич д.№4 8мкр. |
| 341 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Сотников С.Н. д.№4/2 |
| 342 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Федулов Владимир Васильевич д.№5 8мкр. |
| 343 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Степанова А.С. д.№6 8мкр. |
| 344 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Якунин Ю.Ю. д.№7 8мкр. |
| 345 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Еремин Владимир Петрович д.№8 8мкр. |
| 346 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Марков В.Ф. д.№10 8мкр. |
| 347 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Половец П.И. д.№11/1 8мкр. |
| 348 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Галков Сергей Николаевич д.№11/2 8мкр. |
| 349 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Кольтюгин Павел Евстафьевич. д.№12 8мкр. |
| 350 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Прудников В.В. д.№13 8мкр. |
| 351 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Каландинский М.В. д.№14 8мкр. |
| 352 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Петяев А.В. д.№15 8мкр. |
| 353 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Варламов Леонид Семенович д.№16 8мкр. |
| 354 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Нехолин Сергей Николаевич д.№17 8мкр. |
| 355 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Попов Андрей Степанович д.№18 8мкр. |
| 356 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Устюгов Игорь Анатольевич д.№19 8мкр. |
| 357 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Бебко Александр Валентинович д.№20 8мкр. |
| 358 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Никитинский Александр Сергеевич д.№21 8мкр. |
| 359 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Якунин А.Ю. д.№22 8мкр. |
| 360 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Иконенкова Валентина Михайловна д.№23 8мкр. |
| 361 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Гуща Владимир Васильевич д.№42 8мкр. |
| 362 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Кулеватов Анатолий Сергеевич д.№43 8мкр. |
| 363 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Колычев Сергей Сергеевич д.№44 8мкр. |
| 364 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Пешнова Валерий Петрович д.№45 8мкр. |
| 365 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Щеголь Л.М. д.№46 8мкр. |
| 366 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Полищук С.Н. д.№47 8мкр. |
| 367 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Ляпина Татьяна Ивановна д.№48 8мкр. |
| 368 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Лебедь Павел Николаевич д.№49 8мкр. |
| 369 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Семенов Михаил Иванович д.№50 8мкр. |
| 370 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Дроздов Андрей А. д.№51 8мкр. |
| 371 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Захаренков Владимир Николаевич д.№52 8мкр. |
| 372 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Рязанский Юрий Владимирович д.№53 8мкр. |
| 373 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Гросберг Александр Анатольевич д.№54 8мкр. |
| 374 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Гоголь Наталья Владимировна д.№55 8мкр. |
| 375 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Байбарина В.С д.№56 8мкр. |
| 376 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Мастеров Геннадий Саввотеевич д.№57 8мкр. |
| 377 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Клементьева Галина Федоровна д.№58 8мкр. |
| 378 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Дорохина Н.Н. д.№59 8мкр. |
| 379 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Абраамян Артем Грачьевич д.№60 8мкр. |
| 380 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Коноров Виктор Владимирович д.№61 8мкр. |
| 381 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Фомичев Д.В. д.№62 8мкр. |
| 382 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Морозов Николай Алексеевич д.№63 8мкр. |
| 383 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Вилисова Людмила Аркадьевна д.№64 8мкр. |
| 384 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Видибуренко Светлана Михайловна д.№65 8мкр. |
| 385 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Сорокин Александр Иванович д.№66 8мкр. |
| 386 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Турчина Лариса Николаевна д.№67 8мкр. |
| 387 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Герасимчук В.В. д.№68 8мкр. |
| 388 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Исаенков Дмитрий Никифорович д.№69 8мкр. |
| 389 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Крахмалев Александр Николаевич д.№70 8мкр. |
| 390 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Степин А.Я. д.№71 8мкр. |
| 391 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Горшков А.П. д.№73 8мкр. |
| 392 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Спирин Сергей Петрович д.№74 8мкр. |
| 393 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Овтин А.И. д.№75 8мкр. |
| 394 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Дунай Галина Николаевна д.№76 8мкр. |
| 395 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Пешкина Т.И. д.№77 8мкр. |
| 396 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Прудникова Татьяна Кузьминична д.№78 8мкр. |
| 397 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Банников Александр Федорович д.№79 8мкр. |
| 398 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Соболев Сергей Владимирович д.№80 8мкр. |
| 399 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Подлатов Сергей Анатольевич д.№ 81 8мкр. |
| 400 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Кан Михаил Сергеевич д.№82 8мкр. |
| 401 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Лямцев А.Н. д.№83 8мкр. |
| 402 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Мациевский Юрий Викторович д.№84 8мкр. |
| 403 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-13 | 5 | Алексеенков Евгений Романович д.№86 8мкр. |
| 404 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | КТП-4 | 2 | МКНС-7 мкр. |
| 405 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | КТП-4 | 136 | Ж.д.1 7микр. |
| 406 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | КТП-4 | 128 | Ж.д.2 7микр. |
| 407 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | КТП-4 | 20 | Уличное освещение 7мкр. (813 объект) |
| 408 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-Склон | 30 | ГСК «Склон» |
| 409 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-Сокет | 31 | ООО "Сокет" |
| 410 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | КТП-160 | 69 | ЭЦМ-Смоленск |
| 411 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 0 | ООО "ВЕРМАР" строит.площ. торг.центра |
| 412 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 23 | Уличное освещение 5мкр. |
| 413 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 0 | Ф.Л.Ковальский А.В. строит. площ.5мкр. |
| 414 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 11 | ООО "Гидрострой" дом №14 5мкр. |
| 415 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 1 | ООО "Гидрострой" дом №15 5мкр. |
| 416 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Нужин Вячеслав Юрьевич д.№1 оп.22 |
| 417 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Шевеленкова Елена Васильевна д.№1а оп.21 |
| 418 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Никитин Владимир Петрович д.№2 оп.24 |
| 419 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Старинский Виктор Андреевич д.№3 оп.19 |
| 420 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Семоха Юрий Владимирович д.№4 оп.18 |
| 421 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Беркова Галина Анатольевна д.№5 оп.16 |
| 422 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Жмакина Ирина Петровна д.№5а оп.17 |
| 423 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Шупта Евгений Александрович д.7 оп.13 |
| 424 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Мухин Александр Викторович д.№8 оп.13 |
| 425 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Санникова Любовь Ивановна д.9 оп.12 |
| 426 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Потехин Артём Михайлович д.№10 оп.11 |
| 427 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Карпичков Виталий Александрович д.№11 оп.9 |
| 428 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Гуньков Евгений Иванович д.№12 |
| 429 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Стрельников Михаил Александрович д.№16 |
| 430 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Немцов Алексей Викторович д.№21 оп.19 |
| 431 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Ромащенко Дмитрий Михайлович д.21а оп.20 |
| 432 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Печерица Сергей Иванович д.22 оп.16 |
| 433 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Акишонков Александр Иванович д.№24 оп.13 |
| 434 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Руденко Андрей Николаевич д.№25 оп.11 |
| 435 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Сыромятников Дмитрий Сергеевич д.№25а оп.12 |
| 436 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Бондаренко Виктор Михайлович д.№26 оп.9 |
| 437 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Васильева Наталья Александровна д.№27 оп.9 |
| 438 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Акишонков Андрей Александрович д.№28 оп.8 |
| 439 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Сидоров Михаил Иванович д.№29 оп.6 |
| 440 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Александров Валерий Валерьевич д.№31 оп.4 |
| 441 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Платонов Владимир Юрьевич д.№32 оп.№4 |
| 442 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-201 | БТП-5-1 | 5 | Скорая Анна Викторовна д.№35 оп.№2 |
| 443 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 55 | Уличное освещение ТП-2-10 8 микр. |
| 444 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 56 | Уличное освещение ТП-2-10 7мкр. |
| 445 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 2 | Усилительно-коммутационный блок 8мкр. |
| 446 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 2 | Усилительно-коммутационный блок 8мкр. |
| 447 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 0 | Авакян М. А. прод.маг. 8мкр. |
| 448 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 23 | Перепелица Л.Н. пав.255 8мкр. |
| 449 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 1 | Степин С.А. пав.№217 8мкр. |
| 450 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гладков Михаил Андреевич ж/д №37 оп.№8 7мкр. |
| 451 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гаврюсёв Денис Николаевич ж/д №45 оп.№2/4 7мкр. |
| 452 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ерёмина Ольга Анатольевна ж/д№ 50 оп.№2/2 7мкр. |
| 453 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Бурцева Т.Н. ж/д №53 оп.№2/5/1 7мкр. |
| 454 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ращенко Александр Николаевич ж/д №55 оп.№2/7/1 7мкр. |
| 455 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Шуткова Ольга Петровна ж/д №58 оп.№8 7мкр. |
| 456 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Голубева Лариса Сергеевна ж/д №62 оп.№5 7мкр. |
| 457 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Дубинин Евгений Юрьевич ж/д№65 оп.№16 7мкр. |
| 458 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Каминский Михаил Владимирович ж/д №68 оп.№13/3 7мкр. |
| 459 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Князев Сергей Алексеевич ж/д №71 оп.№2/9 7мкр. |
| 460 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Шумкова Надежда Борисовна ж/д №76 оп.№17/1 7мкр. |
| 461 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Лисавин Олег Анатольевич ж/д №77 оп.№17/1 7мкр. |
| 462 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ишкильдин Тимур Рамилевич д.№2 7мкр. |
| 463 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Сысуев Владимир Федорович д.№3 7мкр. |
| 464 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Удод Николай Михайлович д.№4 7мкр. |
| 465 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Волков Амир Саитович д.№5 7мкр. |
| 466 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Семашкин Сергей Владимирович д.№6 7мкр. |
| 467 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Аноприков Николай Иванович д.№7 7мкр. |
| 468 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Малинин Сергей Анатольевич д.№8 7мкр. |
| 469 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ильина Татьяна Валерьевна д.№9 7мкр. |
| 470 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Снитовец Дмитрий Александрович д.№10 7мкр. |
| 471 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Селезнув Игорь Станиславович д.№11 7мкр. |
| 472 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Синельникова Татьяна В.д.№14 7мкр. |
| 473 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Максименков Александр Сергеевич д.№12 |
| 474 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Антоненко Елена Николаевна д.№13 |
| 475 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Прокопов Сергей Александрович д.№15 7мкр. |
| 476 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Мишина Татьяна Александровна д.№16 7мкр. |
| 477 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Прокопенко Игорь Борисович д.№18 7мкр. |
| 478 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Подобед Анатолий Михайлович д.№19 7мкр. |
| 479 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Лахов Сергей Васильевич д.№20 7мкр. |
| 480 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кутищев Андрей Васильевич д.№21 7мкр. |
| 481 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Орлов И.Н д.№22 7мкр. |
| 482 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Голикова Людмила Леонидовна д.№23 7мкр. |
| 483 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Авдонин Александр Николаевич д.№25 7мкр. |
| 484 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Силкин Валерий Сергеевич д.№26 7мкр. |
| 485 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кмита Василий Александрович д.№27 |
| 486 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Окульский Михаил Георгиевич д.№28 7мкр. |
| 487 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Семенов Игорь Александрович д.№29 |
| 488 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Алексеенко Игорь Николаевич д.№31 7мкр. |
| 489 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Бойцун Илья Андреевич д.№33 7мкр. |
| 490 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ерошенкова А.Е. д.№35 |
| 491 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гулаков Алексей П д.№36 |
| 492 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Салова Юлия Владимировна ж/д №40 оп.№11 |
| 493 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гуща Владимир Васильевич д.№49 7мкр. |
| 494 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Галдилин Вячеслав Викторович ж/д №52 |
| 495 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Матвеенкова Надежда В. ж/д №59 |
| 496 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Винокуров В.А. д.№63 |
| 497 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Шубладзе Н.В. д.№64 |
| 498 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Субботина Н.Н. д.№67 |
| 499 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Балахонов Игорь Александрович д.№74 |
| 500 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Лапшин Н.Ю. д.№27 8мкр. |
| 501 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Хашев Станислав Юрьевич д.№29 8мкр. |
| 502 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Хоченков Алексей Владимирович д.№31 8мкр. |
| 503 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Хоченков Игорь Владимирович д.№33 8мкр. |
| 504 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Рыжов Николай Андреевич д.№35 8мкр. |
| 505 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Логвиненко В.А. д.№37 8мкр. |
| 506 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Логвиненко В.А. д.№37 8мкр. |
| 507 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Дунай Павел Сергеевич д.№1 |
| 508 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гуляев В.А. д.№4 |
| 509 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кмита Зейнаб Курбан Кызы д.№89 8мкр. |
| 510 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Калугин Виктор Егорович д.№90 8мкр. |
| 511 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Павлова Татьяна Григорьевна д.№91 8мкр. |
| 512 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Сирин Виктор Николаевич д.№92 8мкр. |
| 513 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Васюков В.Л. д.№93 8мкр. |
| 514 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Беляев Михаил Васильевич д.№94 8мкр. |
| 515 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Медведев И.Н. кот.№95 8мкр. |
| 516 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Тищенков Дмитрий Дмитриевич д.№96 8мкр. |
| 517 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Тарискина Наталья Петровна д.№97 8мкр. |
| 518 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Грибанов Алексей Витальевич д.№98 8мкр. |
| 519 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Миганов Владимир Васильевич д.№99 8мкр. |
| 520 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Тюрина Е.Н. д.№100 8мкр. |
| 521 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Новичкова Наталья Павловна д.№102 8мкр. |
| 522 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Преферансов Александр Геннадьевич д.№103 8мкр. |
| 523 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Трифанков Н.А.д.104 8мкр. |
| 524 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Русин В.В. д.№105А 8мкр. |
| 525 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Соколов А.И. д.№105Б 8мкр. |
| 526 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кузенкова Н.Г. д.№106 8мкр. |
| 527 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гунько И.Ю. д.№107 8мкр. |
| 528 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Перепелица Лариса Николаевна д.№108 8мкр. |
| 529 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Бородин Владимир Борисович д.№110 8мкр. |
| 530 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Куприн Валерий Иванович д.№111 8мкр. |
| 531 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Козлова Марина Юрьевна д.№112 8мкр. |
| 532 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Бондарева Юлия Михайловна д.№113 8мкр. |
| 533 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гордеев А.В. кот.№114 8мкр. |
| 534 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Жмакина Лидия Иосифовна д.№123 8мкр. |
| 535 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гавриленко Сергей Владимирович д.124 8мкр. |
| 536 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Педер Антон Яковлевич д.№125 8мкр. |
| 537 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Каримов Р.М. д.№126 8мкр. |
| 538 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Валуев Сергей Алексеевич д.№127 8мкр. |
| 539 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Новиков Владимир Константинович д.№128 8мкр. |
| 540 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Бобошин Андрей Александрович д.№129 8мкр. |
| 541 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ивахов Александр Николаевич д.№130 8мкр. |
| 542 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Булекова Елена Васильевна д.№131 8мкр. |
| 543 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Жмакин Владимир Алексеевич д.№132 8мкр. |
| 544 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Найденов Ю.Ю. д.№133 8мкр. |
| 545 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Калиниченко Юрий Васильевич д.№134 8мкр. |
| 546 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Епишкина В.Н.д.№135 8мкр. |
| 547 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Рейхерт Максим Валентинович д.№136 8мкр. |
| 548 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Митрущенкова Н.М.д.№137 8мкр. |
| 549 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Сдельников Александр Сергеевич д.№138 8мкр. |
| 550 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Еленев Сергей Никитич д.№139 8мкр. |
| 551 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Тюрин В.Ф.д.№140 8мкр. |
| 552 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Брусницина Людмила Ивановна д.№141 8мкр. |
| 553 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Андрианова Варвара Александровна д.№142 8мкр. |
| 554 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Будыкина С.А.д.№143 8мкр. |
| 555 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кузьменков Святослав Иванович д.№144 8мкр. |
| 556 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Лосенко Григорий Федорович д.№145 8мкр. |
| 557 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Калинин Илья Григорьевич д.№146 8мкр. |
| 558 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Скворцов Николай Иванович д.№147 8мкр. |
| 559 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Козлов Виктор Степанович д.№148 8мкр. |
| 560 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Скворцов Дмитрий Николаевич д.№149 8мкр. |
| 561 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Козлов Николай Степанович д.№150 8мкр. |
| 562 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Балашов Олег Владимирович д.№151 8мкр. |
| 563 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Галкова А.С.д.№152 8мкр. |
| 564 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Голик М.И.д.№153 8мкр. |
| 565 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Янковский И.С.д.№154 8мкр. |
| 566 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Андрианов Эдуард Владимирович д.№155 8мкр. |
| 567 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ганичев Анатолий Викторович д.№157 8мкр. |
| 568 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Буленков Юрий Алексеевич д.№158 8мкр. |
| 569 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Хомяков Андрей михайлович д.№159 8мкр. |
| 570 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кирста Владимир Станиславович д.№160 8мкр. |
| 571 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Чиков Юрий Александрович д.№161 8мкр. |
| 572 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гашеев Сергей Михайлович д.№162 8мкр. |
| 573 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Антоненко Елена Николаевна д.№163 8мкр. |
| 574 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Крамар Петр Викторович д.№164 8мкр. |
| 575 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Сидоров Сергей Михайлович д.№165 8мкр. |
| 576 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Орлова Инна Аркадьевна д.№166 8мкр. |
| 577 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Мануев Сергей Владимирович д.№167 8мкр. |
| 578 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Косолапов С.С.д.№168 8мкр. |
| 579 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Ковальский Александр Владимирович д.№ 169 8мкр. |
| 580 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Доброходов Максим Сергеевич ж/д №170 оп.№7/5 8мкр. |
| 581 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Харитонов Евгений Анатольевич д.№171 8мкр. |
| 582 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Сотников Николай Анатольевич д.№172 оп.№7/5 8мкр. |
| 583 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Шаулин М.А.д.№173 8мкр. |
| 584 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Цыганкова В.И.д.№174 8мкр. |
| 585 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Черемушкина Оксана Владимировна д.№175 8мкр. |
| 586 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Яковлев Андрей Анатольевич д.№176 8мкр. |
| 587 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Семенов А.В.д.№177 8мкр. |
| 588 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Подкорытова Татьяна Николаевна д.№178 8мкр. |
| 589 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Лозбинев Владимир Викторович д.№179 8мкр. |
| 590 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Прищепа Надежда Николаевна д.180 8мкр. |
| 591 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Волкович Константин Николаевич д.№181 8мкр. |
| 592 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Захарова Елена Михайловна д.№182 8мкр. |
| 593 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Рейхерт Валентин Николаевич д.№183 8мкр. |
| 594 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Половинкина Анна Анатольевна д.№184 8мкр. |
| 595 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Воропаева В.В. д.№185 8мкр. |
| 596 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Гурьянова Елена Федоровна д.№187 8мкр. |
| 597 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Носкова В.А.д.№188 8мкр. |
| 598 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Салопенков М.И.д.№189 8мкр. |
| 599 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Харитонов Юрий Алексеевич д.№190 8мкр. |
| 600 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Кулаго В.Г. д.№191 8мкр. |
| 601 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Лысак Николай Григорьевич д.№192 8мкр. |
| 602 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Коптелов Юрий Ильич д.№193 8мкр. |
| 603 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Анцифиров иван Степанович д.№194 8мкр. |
| 604 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Семенов Валерьян Дмитриевич д.№195 8мкр. |
| 605 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Абидова С.В. д.№196 8мкр. |
| 606 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Салова Маргарита Алексеевна д.№197 8мкр. |
| 607 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 5 | Брокарев Жан Борисович д.№198 8мкр. |
| 608 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-КНС6 | ТП-2-10 | 205 | АТХ |
| 609 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | КТП-31 | 132 | ООО "СТК" |
| 610 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | КТП-СТК | 16 | Силин С.П.пав.№246 4мкр. |
| 611 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п.3, п.7 | 29 | Силин С.П.пав.№246 4мкр. |
| 612 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 14 | Сомкина Н.И. пав.№127 4мкр. |
| 613 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 37 | Свиридова Г.Н. торг.пав. №100 4мкр. |
| 614 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 9 | Скуматова И.И..пав.№258 4мкр. |
| 615 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п.3, п.7 | 13,0513 | Гуща В.В. магазин 4мкр. |
| 616 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п.3, п.7 | 85 | РОиДЦ |
| 617 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 15 | РОиДЦ |
| 618 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 130 | Насосная РОиДЦ |
| 619 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 207 | Насосная РОиДЦ |
| 620 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 19 | Бойлерная ж.д. № 6 4 микр. |
| 621 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2п3,р3 | 31 | Ж.д.3 4микр.нов. |
| 622 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п7,р1 1каб | 199 | Ж.д.3 4микр.нов. |
| 623 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п3,р2 1каб | 0 | ИП Галков С.Н. торг.развлекат. Центр |
| 624 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 105 | ИП Галков С.Н. торг.развлекат. Центр |
| 625 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 | 0 | ИП Галков С.Н. пав. № 203 "Спектр" |
| 626 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 (шлейф от ж.д.№ 3) | 300 | Ж.д.6 4микр.нов. |
| 627 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п3,р3 2каб | 65 | Ж.д.6 4микр.нов. |
| 628 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п7,р3 1каб | 62 | Ж.д.7 4микр. |
| 629 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п8 АВ | 39 | Ж.д.7 4микр. |
| 630 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п1 в п8 АВ | 15 | Церквь Святителя Стефана Великопермского |
| 631 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п9 АВ 1каб | 19 | Уличное освещение ЦИСО ТП-3-2 КЛ-4-2 |
| 632 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п9 | 24 | Уличное освещ. КЛ-4-3 вокруг РОиДЦ |
| 633 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п6 АВ 2каб | 86 | АХО ЦИСО вв1. |
| 634 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-2 п1 АВ 2каб | 172 | АХО ЦИСО вв2. |
| 635 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п8,р1 1каб | 34 | Ж.д.10 4микр.нов. |
| 636 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п4,р3 1каб | 70,2761 | Ж.д.10 4микр.нов. |
| 637 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п7,р4 2каб | 419 | Ж.д.10 4микр.нов. |
| 638 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п2,р4 2каб | 209,824 | Ж.д.10 4микр.нов. |
| 639 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р4 и п8,р4 | 113 | Ж.д.11 4микр.нов. |
| 640 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п8,р4 шл д11 | 201 | Ж.д.12 4микр.нов. |
| 641 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р4 шл д11 | 31 | Ж.д.12 4микр.нов. |
| 642 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п7,р1 1каб | 195 | Ж.д.13 4микр.нов. |
| 643 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р1 1каб | 15 | Ж.д.13 4микр.нов. |
| 644 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п2,р3 1каб | 432 | Ж.д.13 4микр.нов. |
| 645 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п9,р2 1каб | 33 | Ж.д.13 4микр.нов. |
| 646 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р1 1каб | 107 | Ж.д.14 4микр.нов. |
| 647 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п9,р2 | 15 | Ж.д.14 4микр.нов. |
| 648 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п4,р2 1каб | 303 | Ж.д.15 4микр.нов. |
| 649 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п8,р2 1каб | 35 | Ж.д.15 4микр.нов. |
| 650 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п7,р3 1каб | 94 | Ж.д.16 4микр.нов. |
| 651 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п2,р1 1каб | 93 | Ж.д.16 4микр.нов. |
| 652 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п4,р4 1каб | 89 | Ж.д.17 4микр.нов. |
| 653 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п9,р3 1каб | 105 | Ж.д.17 4микр.нов. |
| 654 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п9,р1 1каб | 32 | Ж.д.9 4микр.нов. |
| 655 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п4,р1 1каб | 210 | Ж.д.9 4микр.нов. |
| 656 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 | 5 | ОАО «Десногорский рынок» магазин "Мойдодыр" |
| 657 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6, 4-13, щит | 19 | Симонян С.В. Торг.пав.№68 4мкр. |
| 658 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6, 4-9вв1 | 201 | ЭЦМ офис |
| 659 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 | 39 | ООО "Истлайн" магазин "Люкс" |
| 660 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 | 0 | ООО "Истлайн" магазин "Люкс" |
| 661 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р1 1каб | 1 | уличное освещение герб |
| 662 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-6 | 3 | Уличное освещение ж.д.12 4 микр.КЛ-4-5 |
| 663 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р1 1каб | 10 | Вилисова Л.А. пав.173 |
| 664 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п1,р1 1каб | 33 | Кашлинова Л.А. маг."Волга" |
| 665 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-6 п2,р1 1каб | 20 | Третьякова Т.А.пав.147 |
| 666 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 (шлейф от ж.д.8) | 49 | Авакян Г.А. кафе "Лина" |
| 667 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п6,р1 | 14 | Литвинчук Л.А. пав."Тонар" 4 мкр. |
| 668 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п6,р1 контр каб | 48 | Кашлинова Л.А.пав.№64 ж.д.4 4микр |
| 669 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п1,р1 1каб | 30 | Ж.д.1 4микр.нов. |
| 670 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п7,р4 1каб | 208 | Ж.д.1 4микр.нов. |
| 671 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п7,р1 1каб | 213 | Ж.д.2 4микр. |
| 672 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п1,р3 1каб | 30 | Ж.д.2 4микр. |
| 673 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п3,р4 1каб | 398 | Ж.д.4 4микр.нов. |
| 674 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п3,р3 1каб | 197 | Ж.д.4 4микр.нов. |
| 675 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п6,р3 1каб | 322 | Ж.д.4 4микр.нов. |
| 676 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п6,р4 1каб | 56 | Ж.д.4 4микр.нов. |
| 677 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п1,р2 1каб ремонт | 93 | Ж.д.5 4микр. |
| 678 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п7,р3 1каб | 132 | Ж.д.5 4микр. |
| 679 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2 | ТП-3-8 п3,р2 | 199 | Ж.д.8 4микр. |
| 680 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1016 | ЦРП-2 | ТП-3-8 | 39 | Ж.д.8 4микр. |
| 681 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9, шлейф от маг. Анюта | 6 | Арефьев Е.В. 2 мкр. |
| 682 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п8,ВА | 4 | Саркисян Р.А. пав. №69 "Каскад" 2мкр. д.6 |
| 683 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п6,р3 | 90 | Ж.д.10 2микр. |
| 684 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 р2 | 87 | Ж.д.10 2микр. |
| 685 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п7 р1 2каб | 333 | Ж.д.4 2микр. |
| 686 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п2 р4 | 26,1026 | Ж.д.4 2микр. |
| 687 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п2 р4 2каб | 319 | Ж.д.4 2микр. |
| 688 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п1,р2 | 46,1815 | Ж.д.5 2микр. |
| 689 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п6,р4 | 205 | Ж.д.5 2микр. |
| 690 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п7,р2 | 205 | Ж.д.6 2микр. |
| 691 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п3,р3 | 12 | Ж.д.6 2микр. |
| 692 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п3,р2 | 14 | Ж.д.7 2микр.нов. |
| 693 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п7,р4 | 189 | Ж.д.7 2микр.нов. |
| 694 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п3,р1 | 205 | Ж.д.8 2микр. |
| 695 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п7,р3 | 12,0473 | Ж.д.8 2микр. |
| 696 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п1,р1 | 0 | Ж.д.9 2микр. |
| 697 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п6,р1 | 180 | Ж.д.9 2микр. |
| 698 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п1,р3 | 159,627 | Ж.д.9а 2микр. |
| 699 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п6,р2 | 17 | Ж.д.9а 2микр. |
| 700 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 | 162 | Ресторан "Хаген" 2мкр. пристр.к д.№7 вв.1 |
| 701 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 | 65 | Ресторан "Хаген" 2мкр. пристр.к д.№7 вв.2 |
| 702 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 | 3 | ООО "Чистый город" ТК №5 "Газеты" р-н Анюта |
| 703 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п3,р3 | 6 | Салимов И.Р. Пав.6 |
| 704 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9(шлейф) | 1 | Илюшин В.В. Цокольное пом. Магазин «Анюта» |
| 705 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-9 п6,р4 | 31 | ООО «Лада» |
| 706 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п7,р2 | 436 | Ж.д.11 2микр.нов. |
| 707 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п1,р1 | 7 | Ж.д.11 2микр.нов. |
| 708 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п7,р3 | 22 | Ж.д.12 2микр. |
| 709 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п1,р3 | 288 | Ж.д.12 2микр. |
| 710 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п7,р3 | 326 | Ж.д.12 2микр. |
| 711 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п6,р1 | 187 | Ж.д.13 2микр.нов. |
| 712 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п3,р2 | 8 | Ж.д.13 2микр. |
| 713 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п3,р4 | 314 | Ж.д.14 2микр.нов. |
| 714 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п6,р4 | 30 | Ж.д.14 2микр. |
| 715 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п6,р2 | 352 | Ж.д.14 2микр.нов. |
| 716 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п3,р1 | 10 | Ж.д.15 2микр. |
| 717 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п6,р3 | 201 | Ж.д.15 2микр. |
| 718 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10, 2-12, щит | 20 | Уличное освещение ж.д.12 2мкр.КЛ-2-1 |
| 719 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-10, щит.д.14 | 10 | Уличное освещение ж.д.14 2 мкр.КЛ-2-2 |
| 720 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-10 п7,р3 | 5 | ООО "Лотос" пав.72 |
| 721 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-12А | 51 | Трошин Е.А. автостоянка 6 микр. |
| 722 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-12а п3,р4 | 18 | Ж.д.178 6микр.нов. |
| 723 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-12а п6,р1 | 141 | Ж.д.178 6микр.нов. |
| 724 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-12а п6,р2 | 136,536 | Ж.д.179 6микр.нов. |
| 725 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-12а п3,р3 | 31 | Ж.д.179 6микр.нов. |
| 726 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-12а п7,р2 | 4 | Ф.Л. Степченков В.А. гаражи район МСЧ 135 |
| 727 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-12а п7,р4 | 2 | Ф.Л.Захаренков П.В. гаражи 6 мкр. |
| 728 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-12А | 3 | Уличное освещение милиции 6мкр. д.178 КЛ-6-3 |
| 729 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-12А | 21 | Свиридова Г.Н. магазин №192 6мкр. |
| 730 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 яч7 р1 фС без защиты кабеля | 18 | Третьякова Т.Я.пав.№186 «Маяк» 6микр. |
| 731 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п.8 АВ | 0 | Трошин Е.А. автомойка 6 микр. |
| 732 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п6,р1 | 134 | Ж.д.182 6микр. |
| 733 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п3,р2 | 31 | Ж.д.182 6микр. |
| 734 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п6,р1 | 140 | Ж.д.183 6микр. |
| 735 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п3.р3 | 23 | Ж.д.183 6микр. |
| 736 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п6,р4 | 22 | Ж.д.408 6микр.нов. |
| 737 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п2,р2 2каб | 170 | Ж.д.408 6микр.нов. |
| 738 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13, п.8 | 23 | Уличное освещение милиции и объездную дорогу 6мкр. ТП-1-13 КЛ-6-1 |
| 739 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п7,р3 | 77 | ОАО «Атомэнергопроект» Десногорский проектный филиал |
| 740 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п1,р4 | 7,02761 | Лаборатория ВРК вв1. |
| 741 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п6,р3 | 19 | Лаборатория ВРК вв2. |
| 742 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п6,р4 | 42 | Общ.442 вв2. |
| 743 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п2,р2 2каб | 71 | Общ.442 вв32. |
| 744 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 п1,р2 | 18 | Общ.442 вв1. |
| 745 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 | 8,03156 | Ж.д.43 4микр.нов. |
| 746 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 | 86 | Ж.д.43 4микр.нов. |
| 747 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-1-13 | 107 | дом 45 вв-1 |
| 748 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-1-13 | 79 | дом 45 вв-2 |
| 749 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1, п8,р3 | 2 | Ф.Л.Ильюшин Ю.И. гаражи 4мкр. |
| 750 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 146 | ООО "Жилищный фонд" стр. площадка |
| 751 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 п7,р2 2каб | 7 | Общ.442 кот.6 4мкр. |
| 752 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Алиев Н.К. кот.№1а |
| 753 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Гунько Т.В. кот.№1/1 |
| 754 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Коробенков В.В. кот.№1/2 |
| 755 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Коробенков В.В. кот.№1/2 |
| 756 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Торвинен Г.А. кот.№2/1 |
| 757 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Юткина Л.В. кот.№2/2 |
| 758 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Губин И.Л. кот.№3/1 |
| 759 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Сараев Ю.П. кот.№3/2 |
| 760 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Ляднов А.И. кот.№4/1 |
| 761 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Елисеев А.М. кот.№5/1 |
| 762 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Шлыкова Н.Е. кот.№5/2 |
| 763 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Харитонов А.А. кот.№6/1 |
| 764 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Венкова Л.М. кот.№7/1 |
| 765 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Сивенков Л.Д. кот.№7/2 |
| 766 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Дарьин В.Я. кот.№8/1 |
| 767 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Клименков В.И. кот.№8/2 |
| 768 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Скирда Н.И. кот.№9/1 |
| 769 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | Замбржицкая Л.К. кот.№9/2 |
| 770 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ТП-3-1 | 5 | общ.442 кот.6 4 микр. |
| 771 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3 | ВЛ-308 | 0 | Ковальский А.В. Стройплощадка 5 микр. |
| 772 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-7 | 863 | Ж.д.18 4микр.вв.1 |
| 773 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13 | 106 | Ж.д.18 4микр.вв.2 |
| 774 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13 | 12 | Уличное освещение 4мкр. район спортивной площ. |
| 775 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13 | 0 | Общ.442 гараж |
| 776 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 27 | ЗАО«АЭСП» 6мкр.,кот.6 |
| 777 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Попова Т.А. кот. № 11 |
| 778 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Ахметкереев М.Х. кот. №11а |
| 779 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Гостьков В.В. кот. №1 |
| 780 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Карпов А.В. кот.№8 |
| 781 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Карпов А.В. кот.№2 |
| 782 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Коробков А.И. кот. № 4 |
| 783 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Лешуков П.М. кот. № 5 |
| 784 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Лосенко И.П. кот. № 10 |
| 785 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Макурина И.А. кот.12а |
| 786 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Ноздрачева В.В. кот.№13а |
| 787 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Пенкина И.В. кот. № 9 |
| 788 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Степанов М.П. кот. № 7 |
| 789 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Чухарев В.В. кот. №3 |
| 790 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Розельман Владимир Петрович кот.№59 |
| 791 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-1 | 5 | Голенков Николай Всеволдович кот. №61 |
| 792 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Уличное освещение 6 микр Ф-1,2,4 ТП-3-13 |
| 793 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Лукашенко Татьяна Федоровна д.№12 |
| 794 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Лутченков Пётр Васильевич д.№13 |
| 795 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Константинов Павел Харлампиевич д.№14 |
| 796 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Климов В.В. д.№15 |
| 797 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Михайлов Виктор Петрович д.№16 |
| 798 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Фомина Татьяна Аркадьевна д.№17 |
| 799 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Жуйкова Мария Васильевна д.№18 |
| 800 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Свинина Светлана Ивановна д.№19 |
| 801 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Бонин В.Б. д.№20 |
| 802 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-2 | 5 | Терешков Сергей Михайлович д.№21 |
| 803 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Жбанкин А.В. д.№22 |
| 804 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Дурманов Михаил Валентинович д.№23 |
| 805 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Никишов Пётр Егорович д.№24 |
| 806 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Максименков С.В. д.№25 |
| 807 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Арустамов Вирам Робертович д.№26 |
| 808 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Нефёдов Геннадий Алексеевич д.№27 |
| 809 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Якушев Сергей Васильевич д.№28 |
| 810 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Абраменков Александр Павлович д.№29 |
| 811 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Жовнер Сергей Александрович д.№30 |
| 812 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Григорович Игорь Михайлович д.№31 |
| 813 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Забелло Татьяна Викторовна д.№32 |
| 814 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Беседина Лидия Васильевна д.№33 |
| 815 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-3 | 5 | Васильев Валерий Васильевич д.№34 |
| 816 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Сухов Сергей Алексеевич д.№35 |
| 817 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Юрков Михаил Васильевич д.№36/1 |
| 818 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Родькин В.В. д.№36/2 |
| 819 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Чикина Е.И. д.№36/3 |
| 820 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Михеев Михаил Иванович д.№36/4 |
| 821 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Волондин В.И. д.№ 36/5 |
| 822 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Соловьев Валерий Николаевич д.№ 36/6 |
| 823 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Внучков В.А. д.№36/7 |
| 824 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Демченко А.Е. д.№36/8 |
| 825 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Прудников В.Б. д.№36/9 |
| 826 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Лубенский Андрей Павлович д.№36/10 |
| 827 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Курдюков С.И. д.№37/1 |
| 828 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Романов Игорь Николаевич д.№37/2 |
| 829 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Шолохов Андрей Леонидович д.№37/3 |
| 830 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Богомолов Алексей Владимирович д.№37/4 |
| 831 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Мозалев Ю.В. д.№37/5 |
| 832 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Минин В.Л. д.№37/6 |
| 833 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Штаний Игорь Николаевич д.№37/7 |
| 834 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Ординарцева Галина Викторовна д.№37/8 |
| 835 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Марков В.П. д.№38/1 |
| 836 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Коротовских П.М д.№38/2 |
| 837 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Мушкетов Ю.Д. д.№38/3 |
| 838 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Карманова В.А. д.№38/4 |
| 839 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Моховая Валентина Викторовна д.№38/5 |
| 840 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Трощенко Юрий Георгиевич д.№38/6 |
| 841 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Орлов Николай Анатольевич д.№38/7 |
| 842 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Драгун Вера Николаевна д.№38/8 |
| 843 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Паненкова Ксения Александровна д.№39/1 |
| 844 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Каменев В.В. д.№ 39/2 |
| 845 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Федорин Виктор Серафимович д.№39/3 |
| 846 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Смолкин В.В. д.№39/4 |
| 847 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Шведов Владимир Владимирович д.№39/5 |
| 848 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Бочкарев Александр Модестович д.№39/6 |
| 849 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Земляных М.П. д.№39/7 |
| 850 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Горолатов В.М. д.№39/8 |
| 851 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Болтунов Владимир Борисович д.№40/1 |
| 852 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Навнычко И.И. д.№40/2 |
| 853 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Иванова А.Р. д.№40/3 |
| 854 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Сидоренко С.Л. д.№40/4 |
| 855 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Гороничева Марина Владимировна д.№40/5 |
| 856 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Патракеева Г.П.д.№40/6 |
| 857 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Неполюк А.А.д.№40/7 |
| 858 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Глазков Вячеслав Иванович д.№40/8 |
| 859 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Маляр Геннадий Петрович д.№40/9 |
| 860 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Тюрин Г.Н.д.№40/10 |
| 861 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Подолов Александр Акимович д.№42 |
| 862 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Подолов Александр Акимович д.№42 |
| 863 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13,ф-4 | 5 | Ахметкиреев Марат Махмудович д.№43 |
| 864 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3 | ТП-3-13 п3,р3 2каб | 5 | Симкин Евгений Михайлович д.№44 |
| 865 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-13 | 2 | ООО "Гидрострой" кот.№58 6мкр. |
| 866 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-13 | 2 | ООО "Гидрострой" кот.№60 6мкр. |
| 867 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-13 | 1 | ООО "ТРВК "Десна-ТВ" усилитель ф.1,ж.д.36/6, 37/6,39/6 |
| 868 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-13 | 1 | Новикова Л. В. садовая лавка №197 6мкр. |
| 869 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-13 | 8 | ООО "Эко Фиш" |
| 870 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-1Б | 2 | ЦОС ТП-СП |
| 871 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-2Б | 1172 | Берлин-1 вв.2 |
| 872 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-1К | 582 | Берлин-2 вв.2 |
| 873 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-2К | 469 | ДСТ "Десна" |
| 874 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-3К | 439 | ДСТ "Десна" |
| 875 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-Скваж. | 700 | ДСТ СТРОИТЕЛЬ |
| 876 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-Калин. | 143 | с/п "Лесная поляна" Скважина |
| 877 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-Родничок | 96 | СТ "Калинка" |
| 878 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-Залив | 101 | ДНТ «Родничок» |
| 879 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | КТП-17 | 125 | ДНТ «Залив» |
| 880 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | КИТСО ЦОС |
| 881 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 281 | Сф "СмАТЭ" вв.1 |
| 882 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 629 | Сф "СмАТЭ" вв.2 |
| 883 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Галиев Рамиль Султанович д.№45 6мкр. 3 оч. |
| 884 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Петров Андрей Ювенальевич д.№46 6мкр. 3 оч. |
| 885 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Искандарян Левон Иванович д.№47 6мкр. 3 оч. |
| 886 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Итеркин Владимир А.д.№48 6мкр. 3 оч. |
| 887 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Сидоров Иван Иванович д.№49 6мкр. 3 оч. |
| 888 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Пашичев Владимир Анатольевич д.№50 6мкр. 3 оч. |
| 889 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Громов Сергей Александрович д.№51 6мкр. 3 оч. |
| 890 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Васильев Александр Иванович д.№52 6мкр. 3 оч. |
| 891 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Кириленко Александр Юрьевич д.№53 6мкр. 3 оч. |
| 892 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Лубенский Павел Алексеевич д.№54 6мкр. 3 оч. |
| 893 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Лосенко Михаил Васильевич д.№55 6мкр. 3 оч. |
| 894 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1007 | ЦРП-3,ВЛ-305 | ТП-3-12 | 5 | Блохин Владимир Николаевич д.№56 6мкр. 3 оч. |
| 895 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | ТП-1Б | 5 | Подкопаев Антон Сергеевич д.№57 6мкр. 3 оч. |
| 896 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | ТП-2Б | 3126 | Берлин-1 вв.1 |
| 897 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | КТП-Ветеран | 2475 | Берлин-2 вв.1 |
| 898 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | КТП-Дружба | 57 | ДПК "Ветеран" |
| 899 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | КТП-Клад. | 124 | ДПК "Дружба" |
| 900 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | КТП-Лес.тиш. | 43 | Уличное освещение кладбище |
| 901 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-306 | КТП-18 | 21 | СТ «Лесная тишина» |
| 902 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1004 | ЦРП-3,ВЛ-308 | КТП-12 | 194 | КИТСО ЦОС |
| 903 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1025 |  | ТП-34 | 32 | ГСК "Сосновка" |
| 904 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1025 |  | ТП-СПО | 155 | ЗАО "Смоленскрыбхоз" |
| 905 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1025 | ЦРП-5, ВЛ31/2 | КТП-105 | 0 | ООО «Спецтехнологии» |
| 906 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1025 | ЦРП-5 | ТП-26 | 126 | ООО "Смоленская АЭС -Сервис" |
| 907 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1026 | ЦРП-5 | ТП-26 | 663 | Теплицы |
| 908 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1025 | ЦРП-5 | ТП-27 | 95 | Теплицы |
| 909 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1026 | ЦРП-5 | ТП-27 | 0 | Теплицы вв1. |
| 910 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1025 | ЦРП-5 | ТП-28 | 5 | Теплицы вв2. |
| 911 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1026 | ЦРП-5 | ТП-28 | 0 | СМАТЭ ТП-28 |
| 912 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-46 | 374 | СМАТЭ ТП-28 резервный |
| 913 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-45 | 181 | Востриков А.С. |
| 914 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-104 | 38 | Айвазян М.В. |
| 915 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-55 | 53 | ООО "Транзит" |
| 916 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-53 | 138 | ООО РН-Энерго АЗС-73 |
| 917 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-91 | 107 | ГСК "Мотор" |
| 918 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-59 | 274 | ГСК "Энергетик" |
| 919 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-Лада | 247 | ГСК "Энергетик-2" |
| 920 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-44 | 158 | НКП «Лада» |
| 921 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-44 | 18 | ОАО "ЭлС" |
| 922 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-49 | 28 | Служба благоустройства База |
| 923 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-81 | 199 | ООО "Д-Полимер" |
| 924 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-81 | 4 | ООО "Смолгидроспецстрой" |
| 925 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-10 | 8 | ОАО "ЭлС" база стройцеха |
| 926 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-9 | 36 | Абрамян А.Г. база |
| 927 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-100 | 149 | Боровков А.В. |
| 928 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-ЦТП | 116 | ООО "ДПЗ" |
| 929 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-47 | 160 | ЦТП |
| 930 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-2 | 7 | ООО "фирма Малая механеизация" |
| 931 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | ТП-2-9 | 10 | Строгонова В.Н. |
| 932 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | ТП-2-9 | 133 | ЗАО р «НП» «Автотранс» |
| 933 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-Энерг.3 | 0 | ЗАО р «НП» «Автотранс» |
| 934 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Курбатов Денис Геннадьевич ж/д №78 оп.№2/5/1 |
| 935 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Киршман Олеся Сергеевна ж/д №79 оп.12/1 |
| 936 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Аллахвердиев Рзагулу Гейдар Оглы ж/д 80 оп.№10/1 |
| 937 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Епифаненков Юрий Владимирович д.№84 |
| 938 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Тихонов Алексей Александрович ж/д №96 оп.1/4 |
| 939 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Жарынцева Ольга Алексеевна ж/д.№107 |
| 940 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 5 | Чернышова Наталья Александровна ж/д №108 оп.№11/1 |
| 941 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1026 | КТП-14 | 24 | Уличное освещение 7мкр. |
| 942 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 169 | ГСК "Энергетик 3" |
| 943 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 221 | СТ "Наджеда" |
| 944 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Широков А.А. уч.№5 |
| 945 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Соболева Е.Н. уч.№13 оп.№23 или 22 |
| 946 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Устинова Т.А. уч.№19 оп.№23 |
| 947 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Костин С.В. уч.№27 оп.№21 |
| 948 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Шавшуков В.И. уч.№33 оп.№21 |
| 949 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Мирхазова З.А. уч.№42 оп.№20 |
| 950 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Парышева В.П. уч.№45 |
| 951 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Быстрова П. Г. уч.№51 оп.№11/1 |
| 952 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Ковалёва Ю.Д. уч.№52 оп.№14 |
| 953 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Прудникова С.А. уч.№53 оп.№15 |
| 954 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Струкова Т.А. уч.№58 оп.№17 |
| 955 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Шуринов С.А. уч.№59 оп.№16 |
| 956 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Баёва Г.А. уч.№62 оп.№14 |
| 957 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Кудашов Д.С. уч.№67 |
| 958 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Шайхлисламов Е.Б.уч. №71 оп.№5/2 |
| 959 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Коротков А.И.уч. №76 оп.№13/2 |
| 960 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Галай Г.Н.уч. №80 оп.№13/6 |
| 961 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Ильичёва С.В. уч.№81 оп.№13/7 |
| 962 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Зотова Н.А. уч.№84 оп.№13/1 |
| 963 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Кузнецова А.В. уч.№85 оп.№13/3 |
| 964 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Яненко В.И. уч.№91 оп.№13/7 |
| 965 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Цирулев В.С. уч.№93 оп.№13/1 |
| 966 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Компанец С.Г. уч №94 оп.№13/1/4 |
| 967 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Кривошеев Н.В. уч.№97 оп.№13/1/6 |
| 968 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Махтибеков М.Б. уч.№101 оп.№13/1/2 |
| 969 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Кривошеев Р.Н. уч. №102 оп.№13/1/3 |
| 970 | ПС 110/35/10 "Десногорская" |  | ЛЭП 1023 | КТП-3Л | 5 | Ишалёва Л.М. уч.№103 оп.№13/1/4 |
| 971 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1009 | Рембаза | ТП-РСЦ | 449 | МУП ККП |
| 972 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1005 | ВЛ-31/1 | КТП-39 | 171 | ГСК "Десна" |
| 973 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1005 | ВЛ-31/1 | КТП-39 | 47 | уличное освещение Алея трудовой славы |
| 974 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1022 | Рынок | ТП-31 | 0 | ОАО «Десногорский рынок» вв.1 |
| 975 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1005 | Рынок | ТП-31 | 271 | ОАО «Десногорский рынок» вв.2 |
| 976 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1005 | ВЛ-31/1 | КТП-23 | 5 | ИП Николаевский строит.площадка |
| 977 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | КЛ-1021 | ТП-22 | ТП-22 | 226 | ТП-22 |
| 978 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 31 | Гаранин Н.М. |
| 979 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 40 | САЭР - филиал АО "Атомэнергоремонт" админ.здание |
| 980 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 12 | Сф "СмАТЭ" гараж |
| 981 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 58 | Голенкова И.В гаражные боксы |
| 982 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 32 | ООО "САЭМ" |
| 983 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 176 | ООО "САЭМ" |
| 984 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 23 | ООО "САЭМ" |
| 985 | ПС 110/35/10 "Десногорская" | ВЛ-1015 | ЦРП-2, ВЛ-221 | ТП-24 | 0 | ООО "САЭМ" |
| 986 | ПС 110/6 "Стройбаза" |  | ВЛ-604 | КТП-97 | 91 | ООО "Транзит" |
| 987 | ПС 110/6 "Стройбаза" |  | ВЛ-606 | КТП-25 | 24 | ОАО "ЭлС" РПБ |
| 988 | ПС 110/6 "Стройбаза" |  | ВЛ-606 | КТП-33 | 146 | ООО "Щит" база |
| 989 | ПС 110/6 "Стройбаза" |  | ВЛ-606 | КТП-76 | 26 | филиал "Мосэнергохимзащита" ОАО "Фирма Энергозащита"» |
| 990 | ПС 110/6 "Стройбаза" |  | ВЛ-606 | КТП-106 | 145 | Площадка №1 ОСП |
| 991 | ПС 110/6 "Стройбаза" |  | ВЛ-606 | КТП-3 | 121 | АО "Смоленскэнергоремонт" |

