Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «ЭлС»

Отчет об авариях (технологических нарушениях) за апрель-июнь 2017г.

| Месяц | Аварии по п.4 Правил |  | Аварии по п.5 Правил |  | Недоотпуск эл.энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |  |
| Апрель |  |  | 1 | 0 | 0,447 |
| Май |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Июнь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,447 |

| Основные причины аварий технологических нарушений 2 квартал 2017г., в % |  |
| --- | --- |
| Износ оборудования | 100 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

При выполнении капитальных ремонтов замена устаревшего оборудования (ячейки РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ).