ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

АО «ЭлС»

по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации

(в том числе опосредованное присоединение)

Порядок определения стоимости услуг (процесса): размер  платы  за  технологическое  присоединение, в том числе   по индивидуальному проекту устанавливается    уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике).  Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего  объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.  (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861.)

Условия оказания услуг (процесса): сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося  к  ней  лица  мероприятия  по  технологическому  присоединению  при  условии  соблюдения  им  Правил технологического присоединения и наличии технической возможности технологического присоединения.  Для категории потребителей, указанных в п.12.1 и 14  Правил технологического присоединения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ 27.12.2004 №861,  организация обязана выполнить мероприятия  по  технологическому  присоединению независимо от наличия технической возможности.

- Порядок оказания услуг (процесса): Постановления Правительства РФ 27.12.2004 №861.

| № п/п | Условия и этапы оказания услуги | Срок исполнения | Ссылка но нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Направление заявителем в сетевую организацию письменной или электронной (посредством передачи через официальный сайт) заявки на технологическое присоединение и необходимой в соответствии с п.10 Правил о технологическом присоединении документации. Заявка должна содержать сведения, указанные в п. 9, 12 –14 Правил технологического присоединения. |  | Постановление Правительство РФ № 861 от 27 декабря 2004г. |
| 2. | Рассмотрение сетевой организацией заявки на технологическое присоединение, проверка прилагаемой документации. Направление заявителю для подписания заполненный и подписанный проект договора и технические условия. | Для категории потребителей, указанных в п.12.1 и 14 Правил технологического присоединения в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя. В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту - в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В остальных случаях – в течении 30 дней. | Постановление Правительство РФ № 861 от 27 декабря 2004г. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 3. | Осуществление сторонами мероприятий по технологическому присоединению: 1. подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями; 2. разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями и в случаях предусмотренных законодательством; 4. выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; 5. проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 6. при необходимости - осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления; 7. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата. | 15 рабочих дней- при временном технологическом присоединении; 6 (4) месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил технологического присоединения, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,составляет не более 300 метров в горо-дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 1 год (4 мес.) - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт; 2 года (1 год) - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. В скобках указаны сроки в случаях, когда сетевой организации не требуется выполнение работ по реконструкции (строительству) объектов, включенных в инвестиционные программы | Постановление Правительство РФ № 861 от 27 декабря 2004г. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 4. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения) | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению. | Постановление Правительство РФ № 861 от 27 декабря 2004г. |

Главный инженер АО «ЭлС»                                                             А.А. Гросберг