Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

|  | АО «ЭлС» | за | 2017 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование сетевой организации) |  |  |  |

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | 2016год |  | 2017год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН2 | НН | СН2 | НН |
| Физические лица | 22 | 463 | 25 | 474 |
| Юридические лица | 61 | 59 | 63 | 61 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | 2016год | 2017год |
| --- | --- | --- |
| Количество точек поставки, шт | 1141 | 1162 |
| все точки поставки электрической энергии оборудованы приборами учёта, в т.ч.: |  |  |
| Физические лица | 538 | 402 |
| Юридические лица: | 603 | 760 |
| - вводные устройства в МКЖД | 236 | 236 |
| - ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 19 | 19 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность ВЛ-6, 10 кВ, км | 71,391 | 71,668 | +0,277 |
| 2 | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | 16,38 | 16,53 | +0,15 |
| 3 | Протяженность КЛ-6, 10 кВ, км | 52,758 | 53,409 | +0,651 |
| 4 | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | 80,078 | 79,963 | -0,115 |
| 5 | Количество подстанций 110 кВ, шт | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество двухтрансформаторных ТП, КТП 10/0,4 кВ, шт | 42 | 41 | -1 |
| 7 | Количество однотрансформаторных ТП, КТП 10(6)/0,4 кВ, шт | 12 | 14 | +2 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N п/п | Основное средство | % износа 2016г. | % износа 2017г. | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание распределительный пункт РП- 8, 01.09.1986 | 62,1 | 64,6 | 2,5 |
| 2 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1 - 3, 01.12.1986 | 65,5 | 68,0 | 2,5 |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-10, 01.01.1986 | 68,3 | 70,8 | 2,5 |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-11, 01.07.1985 | 69,3 | 71,8 | 2,5 |
| 5 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-12, 01.11.1983 | 76,7 | 79,2 | 2,5 |
| 6 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-12 А, 01.06.1987 | 68,6 | 71,1 | 2,5 |
| 7 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-13, 01.06.1986 | 67,8 | 70,3 | 2,5 |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-14, 01.03.1986 | 70,1 | 72,6 | 2,5 |
| 9 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-16, 01.02.1986 | 63,9 | 66,4 | 2,5 |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-18, 01.06.1987 | 68,6 | 71,0 | 2,4 |
| 11 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-4, 01.01.1986 | 63,6 | 66,1 | 2,5 |
| 12 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-5, 01.12.1990 | 45,8 | 48,3 | 2,5 |
| 13 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-6, 01.07.1985 | 69,3 | 71,8 | 2,5 |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-7, 01.11.1983 | 72,7 | 75,2 | 2,5 |
| 15 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-8, 01.03.1986 | 71,5 | 74,0 | 2,5 |
| 16 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-9, 01.11.1983 | 77,2 | 79,7 | 2,5 |
| 17 | Здание трансформаторной подстанции ТП-1-17, 01.06.1986 | 60,8 | 63,3 | 2,5 |
| 18 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-1, 01.12.1986 | 67,3 | 69,8 | 2,5 |
| 19 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-2, 01.07.1985 | 62,5 | 65,0 | 2,5 |
| 20 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-4, 01.12.1987 | 65,2 | 67,7 | 2,5 |
| 21 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2-5, 04.05.2004 | 61,5 | 64,0 | 2,5 |
| 23 | Здание трансформаторной подстанции ТП-24, 01.10.2001 | 37,9 | 40,4 | 2,5 |
| 24 | Здание трансформаторной подстанции ТП-26, 01.07.1989 | 65,5 | 68,0 | 2,5 |
| 25 | Здание трансформаторной подстанции ТП-27, 10.07.1989 | 65,8 | 68,3 | 2,5 |
| 26 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2- 3, 01.07.1985 | 72,6 | 74,4 | 1,8 |
| 27 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-2, 01.01.1989 | 62,6 | 65,2 | 2,6 |
| 28 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-6, 01.07.1990 | 56,7 | 59,2 | 2,5 |
| 29 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-8, 01.12.1993 | 54,8 | 57,3 | 2,5 |
| 30 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3-13, 01.12.1996 | 51,6 | 54,1 | 2,5 |
| 31 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-1, 01.06.1986 | 71,7 | 74,2 | 2,5 |
| 32 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-2, 01.01.1986 | 65,7 | 68,2 | 2,5 |
| 33 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-3, 01.07.1988 | 58,8 | 61,3 | 2,5 |
| 34 | Здания трансформаторных подстанций ТП-Берлин 2 шт., 01.07.1988 | 66,0 | 68,5 | 2,5 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-13, 01.12.1996 | 100 | 100 | 0 |
| 37 | ВЛ-10 кВ "Скважины Берлин", 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 38 | ВЛ-10 кВ № 1008, 28.10.2013 | 14,7 | 21,4 | 6,7 |
| 39 | ВЛ-10 кВ № 221, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 40 | ВЛ-10 кВ № 305, 28.10.2013 | 27,7 | 37,6 | 9,9 |
| 41 | ВЛ-10 кв № 306, 28.10.2013 | 30,3 | 40,2 | 9,9 |
| 42 | ВЛ-10 кВ № 308, 28.10.2013 | 43,9 | 60,6 | 16,7 |
| 43 | ВЛ-10 кВ № 31/2, 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 44 | ВЛ-10 кВ № 505, № 33/3, 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 45 | ВЛ-10 кВ № 510, 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 46 | ВЛ-10 кВ №1023, 01.04.2000 | 63,1 | 53,2 | 9,9 |
| 47 | ВЛ-10 кВ №1026, 01.10.1983 | 100 | 100 | 0 |
| 48 | ВЛ-10 кВ №201, 01.11.1985 | 49,2 | 65,9 | 16,7 |
| 49 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ 1026 на гаражные кооперативы, 01.10.1981 | 100 | 100 | 0 |
| 50 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ-1003 до КТП-4 школа, 01.12.1993 | 69,4 | 72,4 | 3 |
| 51 | ВЛ-10 кВ линейное ответвление от ВЛ-305 до ТП-3-13, 01.05.1994 | 67,4 | 70,4 | 3 |
| 52 | ВЛ-10 кВ эл.снабжения ЦРП-1 №1014 и №1017, 01.12.1992 | 68,7 | 71,7 | 3 |
| 53 | ВЛ-10 кВ эл.снабжения ЦРП-2 №1015 и №1016,01.03.1995 | 65,8 | 68,8 | 3 |
| 54 | ВЛ-6 кВ №604, 01.10.1983 | 40,3 | 42,8 | 2,5 |
| 55 | ВЛ-6 кВ №606, 01.10.1987 | 100 | 100 | 0 |
| 56 | ВЛ-6 кВ №616, 01.10.1982 | 100 | 100 | 0 |
| 57 | ВЛ-6 кВ №623, 01.10.1989 | 100 | 100 | 0 |
| 58 | ВЛ-6 кВ №625, 01.10.1987 | 100 | 100 | 0 |
| 59 | ВЛ-6 кВ №626, 01.10.1985 | 100 | 100 | 0 |
| 60 | ВЛ-6 кВ линейное ответвление от ВЛ-626 до КТП-73, 01.10.1988 | 100 | 100 | 0 |
| 61 | ВЛИ-0,4 кВ электроснабжения индивидуальных ж.домов от КТП ЦТП, 27.02.2014 | 55,7 | 75,4 | 19,7 |
| 62 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-ЗЛ электроснабжения дачных домов, 30.12.2014 | 39,3 | 59,0 | 19,7 |
| 63 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 5 микр.ЭС коттедж. застройки, 28.11.2014 | 41,0 | 60,7 | 19,7 |
| 64 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1-18 внешнего э/с торгового магазина, 24.11.2014 | 41,0 | 60,6 | 19,6 |
| 65 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2-3, 06.10.2014 | 42,6 | 62,3 | 19,7 |
| 66 | ВЛИ-0,4 кВ ЭС коттеджей от ТП-3-13, фидер 5, 08.10.2014 | 42,6 | 62,3 | 19,7 |
| 67 | кабельные ввода ВЛ-10кВ № 1008 в ПС 110/35/10 в ЦРП 3, 16.07.2015 | 7,1 | 12,0 | 4,9 |
| 68 | Кабельные ввода ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до перв. опоры, 16.07.2015 | 7,1 | 12,0 | 4,9 |
| 69 | КЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-1-9, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 70 | КЛ-0,4 кВ от РП-8, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 71 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-13, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 72 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-5, 28.10.2013 | 63,3 | 83,3 | 20 |
| 73 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1-5 э/с гостинично-торгового комплекса, 24.11.2014 | 29,4 | 43,5 | 15,1 |
| 74 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1Б, 28.10.2013 | 63,3 | 83,4 | 20,1 |
| 75 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2-3 внеш. э/с автостоянки, 24.11.2014 | 28,4 | 43,5 | 15,1 |
| 76 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 77 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3-8, 28.10.2013 | 52,8 | 69,4 | 16,6 |
| 78 | КЛ-0,4 кВ от ТП-33, 28.10.2013 | 52,8 | 69,4 | 16,6 |
| 79 | КЛ-0,4 кВ э/с магазина Говедарова А.П., 14.05.2015 | 22,3 | 36,5 | 14,2 |
| 80 | КЛ-0,4 кВ электроснабжения базы-стоянки малом. судов ООО "Яхт-клуб", 10.02.2015 | 25,9 | 40,0 | 14,1 |
| 81 | КЛ-0,4 кВ электроснабжения д/с "Лесная сказка", 01.10.1984 | 100 | 100 | 0 |
| 82 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-2, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 83 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-1, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 84 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-10, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 85 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-11, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 86 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-12, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 87 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-12а, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 88 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-14, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 89 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-15, 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 90 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-16, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 91 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-17, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 92 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-18, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 93 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-3, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 94 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-4, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 95 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-6, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 96 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-7, 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 97 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-1-8, 28.10.2013 | 100 | 100 | 0 |
| 98 | КЛ-10 и 0,4 кв от ТП-2-1, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 99 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-2, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 100 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-3, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 101 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-4, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 102 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-5, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 103 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-2-6, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 104 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-26, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 105 | КЛ-10 и 0,4 кв от ТП-2Б, 28.10.2013 | 63,3 | 83,3 | 20 |
| 106 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-3-2,28.10.2013 | 52,8 | 69,4 | 16,6 |
| 107 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-3-6,28.10.2013 | 63,3 | 83,3 | 20 |
| 108 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ТП-РСЦ, КТП-44, 28.10.2013 | 79,2 | 100 | 20,8 |
| 109 | КЛ-10 и 0,4 кВ от ЦРП-3, 28.10.2013 | 63,3 | 83,3 | 20 |
| 110 | КЛ-10 кВ № 1004, 28.10.2013 | 63,3 | 83,3 | 20 |
| 111 | КЛ-10 кВ от ВЛ-201 и ВЛ-308 ЭС ТП 5 микр., 28.11.2014 | 29,4 | 43,5 | 14,1 |
| 112 | КЛ-10 кВ от ТП-24, 28.10.2013 | 39,6 | 52,1 | 12,5 |
| 113 | КЛ-10 кВ от ТП-3-7, 28.10.2013 | 52,8 | 69,4 | 16,6 |
| 114 | КЛ-10кВ от ЦРП-5 и ПС Десногорск, 28.10.2013 | 63,3 | 83,3 | 20 |
| 115 | КЛ-6 кВ №605, 01.09.1992 | 69,7 | 72,8 | 3,1 |
| 116 | ВЛ-10кВ «КНС-6» |  | 33,3 |  |
| 117 | ВЛЗ-10кВ от ПС10/35/10кВ «Десногорск» |  | 13,4 |  |
| 118 | ВЛ-10кВ э/с торг.- офисн. центра произ – обществ. зоны |  | 19,8 |  |
| 119 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №1-16 э/с павил. ИП Стрельцов |  | 14,0 |  |
| 120 | ВЛИ-0,4кВ э/с инд. ж/д 7 мкр. (фидер 5,6 от КТП-250 кВА 7 мкр) |  | 20,7 |  |
| 121 | ВЛИ-0,4кВ э/с инд. ж/д 7 мкр. (фидер 3,4 от ТП-2-10) |  | 20,7 |  |
| 122 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №1-12 ООО «Смолпресса» |  | 10,7 |  |
| 123 | ВЛИ-0,4кВ э/с индив. ж/д 7 мкр 2 этап |  | 9,9 |  |
| 124 | КЛ-10 кВ от ТП-КНС-6 до ТП ОС-2 «Екимовичи» |  | 16,7 |  |
| 125 | Здание центрального распределительного пункта ЦРП-5, 12.04.2017 |  | 11,1 |  |
| 126 | КТП-25 | 74,3 | 78,7 | 4,4 |
| 127 | КТП 2х250кВ 5 мкр. КТП-5-1 | 36,0 | 55,7 | 19,7 |
| 128 | КТП-4 школа | 57,2 | 59,7 | 2,5 |
| 129 | КТП-44 | 56,2 | 61,3 | 5,1 |
| 130 | КТП-73 | 81,9 | 98,6 | 16,7 |
| 131 | КТП № 81 | 24,7 | 38,8 | 14,1 |
| 132 | ПС 110/6 кВ "Стройбаза АЗС" | 64,0 | 97,3 | 33,3 |
| 133 | Оборудование РП-8 | 100 | 100 | 0 |
| 134 | Оборудование ТП-1-10 | 100 | 100 | 0 |
| 135 | Оборудование ТП-1-11 | 63,3 | 65,4 | 2,1 |
| 136 | Оборудование ТП-1-12 | 100 | 100 | 0 |
| 137 | Оборудование ТП-1-13 | 100 | 100 | 0 |
| 138 | Оборудование ТП-1-14 | 100 | 100 | 0 |
| 139 | Оборудование ТП-1-15 | 11,7 | 21,6 | 9,9 |
| 140 | Оборудование ТП-1-16 | 100 | 100 | 0 |
| 141 | Оборудование ТП-1-17 | 100 | 100 | 0 |
| 142 | Оборудование ТП-1-18 | 100 | 100 | 0 |
| 143 | Оборудование ТП-1-2 | 100 | 100 | 0 |
| 144 | Оборудование ТП-1-3 | 100 | 100 | 0 |
| 145 | Оборудование ТП-1-4 | 100 | 100 | 0 |
| 146 | Оборудование ТП-1-5 | 100 | 100 | 0 |
| 147 | Оборудование ТП-1-6 | 100 | 100 | 0 |
| 148 | Оборудование ТП-1-7 | 11,3 | 21,2 | 9,9 |
| 149 | Оборудование ТП-1-8 | 100 | 100 | 0 |
| 150 | Оборудование ТП-1-9 | 100 | 100 | 0 |
| 151 | Оборудование ТП-1-Берлин, ТП-2 Берлин | 100 | 100 | 0 |
| 152 | Оборудование ТП-2-1 | 100 | 100 | 0 |
| 153 | Оборудование ТП-2-2 | 100 | 100 | 0 |
| 154 | Оборудование ТП-2-3 | 14,3 | 24,3 | 10 |
| 155 | Оборудование ТП-2-4 | 100 | 100 | 0 |
| 156 | Оборудование ТП-2-5 | 100 | 100 | 0 |
| 157 | Оборудование ТП-24 | 65,0 | 69,4 | 4,4 |
| 158 | Оборудование ТП-26 | 100 | 100 | 0 |
| 159 | Оборудование ТП-27 | 100 | 100 | 0 |
| 160 | Оборудование ТП-3-13 | 78,5 | 82,9 | 4,4 |
| 161 | Оборудование ТП-3-2 | 100 | 100 | 0 |
| 162 | Оборудование ТП-3-6 | 11,1 | 21,0 | 9,9 |
| 163 | Оборудование ТП-3-8 | 100 | 100 | 0 |
| 164 | Оборудование ТП-33 | 20,1 | 31,2 | 11,1 |
| 165 | Оборудование ТП-РСЦ | 100 | 100 | 0 |
| 166 | Оборудование ЦРП-1 с ТП-1-1 | 100 | 100 | 0 |
| 167 | Оборудование ЦРП-2 с ТП-2-6 | 100 | 100 | 0 |
| 168 | Оборудование ЦРП-3 с ТП-3-1 | 100 | 100 | 0 |
| 169 | Оборудование ЦРП-5 | 100 | 100 | 0 |

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) , ч |  |  |  |
| 1.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 1.2 | НН (до 1 кВ) | 0,0538 | 0,116820 | 0,06302 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П) , шт |  |  |  |
| 2.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 2.2 | НН (до 1 кВ) | 0,0263 | 0,033560 | 0,00726 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) |  |  |  |
| 3.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - |  |
| 3.2 | HH (до 1 кВ) | - | 0,087779 |  |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) |  |  |  |
| 4.1 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 4.2 | НН (до 1 кВ) | - | 0,029259 |  |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, П |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистриро- ванных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | АО «ЭлС» | - | - | - | 0,11682 | - | - | - | 0,03356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08778 | Проведение капитального ремонта электросетевых объектов: ВЛ-1014/1017 – 04.2017 ВЛ-31/2 – 09.2017 ТП-3-2 – 05.2017 ТП-3-6 – 10.2017 ТП-1-14 – 08.2017 ТП-27 - 09.2017 |
|  | Всего по сетевой организации | - | - | - | 0,11682 | - | - | - | 0,03356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08778 |  |

2.3. В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии для увеличения пропускной способности сетей и повышения надежности электроснабжения потребителей в 2017 г. АО «ЭлС»  выполнено:

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ №3-6 с заменой камер одностороннего обслуживания КСО в РУ-10 кВ на новые и ремонтом строительной части здания ТП;

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ №1-14 с заменой панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ на новые и ремонтом строительной части здания ТП;

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ №27 с реконструкцией схемы РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ и ремонтом строительной части здания ТП.

Для предотвращения технологических нарушений, связанных с падением деревьев на трассах воздушных линий,  выполнены работы по расширению и расчистке просек. Фактическое выполнение работ  по расчистке просек трасс ВЛ 0,4-10 кВ в 2017 году составило – 1,672 га,   по расширению просек – 1,113 га.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (Приложение №1).

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде:

- размещение актуальной информации на официальном сайте организации;

- организован отдел по реализации услуг для централизованного обращения заявителей в сетевую организацию.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зате- ля, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 13 | 6 | 46 | 12 | 4 | 33 | 11 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 12 | 5 | 50 | 11 | 4 | 36 | 9 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 10 | 100 | 12 | 15 | 125 | 10 | 15 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 20 | 5 | 25 | 5 | 3 | 60 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 20 | 8 | 40 | 7 | 2 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 395 | 117 | 30 | 317 | 769 | 243 | 228 | 755 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации, в рублях без НДС 18%.

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 – сельская местность/300 – городская местность | Да | КЛ | 6585 | 466,10 | 65850 | 65850 | 4203245/ 3069181 | 2050320/ 1483288 | 12757150/ 11623086 | 3541333/ 2974302 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 466,10 | 65850 | 65850 | 3254219/ 2499765 | 1575807/ 1190580 | 11808123/ 11053670 | 3066819/ 2689593 |
|  | Нет | КЛ | 6585 | 466,10 | 65850 | 65850 | 2496129/ 1541577 | 1302939/ 825663,60 | 2680509/ 1725957 | 1711710/ 1144678 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 466,10 | 65850 | 65850 | 1668190/ 1044814 | 888970/ 577282 | 2180264/ 1425810 | 1237197/ 859970 |
| 750 | Да | КЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 5620826 | 2759110 | 14174730 | 4250123 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 4197285 | 2047340 | 12751190 | 3538353 |
|  | Нет | КЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 3689318 | 1899534 | 3873698 | 2083914 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 2447410 | 1278580 | 2631790 | 1462960 |
| 1000 | Да | КЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 7038406 | 3467900 | 15592311 | 4958913 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 5140352 | 2518874 | 13694257 | 4009886 |
|  | Нет | КЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 4882508 | 2496129 | 5066888 | 2680509 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 3226630 | 1668190 | 4066397 | 2180264 |
| 1250 | Да | КЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 8455986 | 4176690 | 17009891 | 5667703 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 6083419 | 2990407 | 14637324 | 4481420 |
|  | Нет | КЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 6075697 | 3092724 | 7382031 | 3838080 |
|  |  | ВЛ | 6585 | 6585 | 65850 | 65850 | 4005850 | 2057800 | 5009464 | 2651797 |

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории |  | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обращений потребителей |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  |  | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % | N-1 | N (теку- щий год) | Дина- мика изме- нения пока- зателя, % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 225 | 188 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 6 | 600 |
| 1.1 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | осуществление технологического присоединения | 160 | 119 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | 43 | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | качество обслуживания | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 |  | техническое обслуживание электросетевых объектов | 15 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 4 | 400 |
| 1.6 |  | прочее (указать) | 7 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 2 | Жалобы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 |  | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заявка на оказание услуг |  | 217 | 188 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 |  | по технологическому присоединению | 160 | 119 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | организация коммерческого учета электрической энергии | 43 | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 |  | прочее (указать) | 14 | 32 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 6 | 600 |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслу- жива- ния потре- бите- лей | Тип офиса | Адрес место- нахож- дения | Номер теле- фона, адрес элект- рон- ной почты | Режим работы | Предо- ставля- емые услуги | Коли- чество потреби- телей, обратив- шихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслужи- вание потреби- теля, мин. | Среднее время ожидания потреби- теля в очереди, мин. | Коли- чество сторонних организа- ций на террито- рии офиса обслужи- вания (при наличии указать названия организа- ций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АО «ЭлС» | В | 216400, Россия, Смоленская область, г.Десногорск коммунально-складская зона | elsdesnogorsk@rambler.ru | Пн – чт: 7.45 – 12.00; 13.00 – 17.00 пт: 7.45 – 12.00; 13.00 – 16.00 | Услуги по передаче электрической энергии, услуги по технологическому присоединению | 199 | 15 | 1,8 | - |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8(48153)705-42 8(48153)779-09 8(48153)724-42 8(48153)334-84 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 389 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 389 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | - |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,6 |

4.4. Наибольшее число поступивших обращений заявителей: оказание услуг по технологическому присоединению. Обращений содержащих жалобу не поступало.

4.5. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.161; N 19, ст.2023; 2001, N 1, ст.2; N 33, ст.3427; N 53, ст.5030; 2002, N 30, ст.3033; N 48, ст.4743; N 52, ст.5132; 2003, N 19, ст.1750; 2004, N 19, ст.1837; N 25, ст.2480; N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; N 52, ст.5038; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1748; N 52, ст.5576; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3609; N 40, ст.4501; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 26, ст.3133; N 29, ст.3623; N 30, ст.3739; N 51, ст.6148; N 52, ст.6403; 2010, N 19, ст.2287; N 27, ст.3433; N 30, ст.3991; N 31, ст.4206; N 50, ст.6609; 2011, N 45, ст.6337; N 47, ст.6608; 2012, N 43, ст.5782; 2013, N 14, ст.1654; N 19, ст.2331; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; 2014, N 23, ст.2930; N 26, ст.3406; N 52, ст.7537; 2015, N 14, ст.2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1997, N 47, ст.5341; 1998, N 48, ст.5850; 1999, N 16, ст.1937; N 28, ст.3460; 2000, N 33, ст.3348; 2001, N 1, ст.2; N 7, ст.610; N 33, ст.3413; 2002, N 30, ст.3033; N 50, ст.4929; N 53, ст.5030; 2002, N 52, ст.5132; 2003, N 43, ст.4108; N 52, ст.5038; 2004, N 18, ст.1689; N 35, ст.3607; 2006, N 6, ст.637; N 30, ст.3288; N 50, ст.5285; 2007, N 46, ст.5554; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; N 52, ст.6236; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2011, N 23, ст.3270; N 29, ст.4297; N 47, ст.6608; N 49, ст.7024; 2012, N 26, ст.3446; N 53, ст.7654; 2013, N 19, ст.2331; N 27, ст.3443; N 27, ст.3446; N 27, ст.3477; N 51, ст.6693; 2014, N 26, ст.3406; N 30, ст.4217; N 40, ст.5322; N 52, ст.7539; 2015, N 14, ст.2008):

- для маломобильных групп населения предоставляется возможность вызова специалистов на дом.

4.6. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:

- размещение информации на официальном сайте организации;

- изменен срок ответа заявителям с 15 рабочих дней на 10 календарных дней,

- организован отдел по реализации услуг для централизованного обращения заявителей в сетевую организацию.

4.7. Информация по обращениям потребителей (Приложение №2).